Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/322/2019/6	 Rzeszów dnia: 2019-11-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- Tynk renowacyjny został zaprojektowany o gr. 1cm. Zgodnie z informacjami producenta "Systemy tynków renowacyjnych charakteryzują się tak wysoką odpornością na zasolenie, że pojedyncza warstwa o grubości 20 mm wystarcza nawet dla "średniego" stopnia zasolenia.". Proszę o informację powodu zaprojektowania 1cm grubości tynku renowacyjnego.

Ad.1) Grubość tynku renowacyjnego należy zastosować zgodnie ze wskazówkami producenta oferowanego systemu.

- W przedmiarze podano powierzchnie do pomalowania równą powierzchni pasa tynku renowacyjnego. Czy Zamawiający nie przewiduje malowania całych ścian?

Ad.2) Przyjęto malowanie  pasma ściany poddanego renowacji ( o szerokości ~ 1 m)

3)	Proszę o podanie przykładowych płytek ceramicznych do wykonania cokolików.

Ad.3) Cokoliki  można wykonać na przykład z podobnych płytek jak  posadzka.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający