Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/150/2019	 KRAKÓW dnia: 2019-11-25

L.DZ.KA-2/1109/2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-25 do Zamawiającego wpłynęło pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku W-2(10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków.

Pytanie:

Proszę o informacje czy do ponownego montażu grzejników w pomieszczeniach mają zostać użyte te same grzejniki które zostały zdemontowane, czy może nowe. Jeśli nowe to proszę o informacje jakiego typu i rozmiaru.

Odpowiedź:

Grzejniki podlegają demontażowi i ponownemu montażowi. Nie ma dostawy nowych grzejników.