ZAŁĄCZNIK NR 10

do Kontraktu…………….

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach

o wysokosprawny blok kogeneracyjny

oparty na silnikach gazowych

PRZEPISY, OBJAŚNIENIA, NORMY

Spis treści

1.	Oznaczenia CE	3

2.	Urząd Dozoru Technicznego	4

3.	Zasady stosowania norm	5

4.	Spis norm wymaganych do stosowania	6

- Oznaczenia CE

Poniżej określono wymagania Zamawiającego w związku z zakupem, dostawą i użytkowaniem produktów i dostaw, które muszą posiadać Oznaczenie CE i/lub posiadać dołączoną Deklarację Zgodności.

Dostarczane towary muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania Oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami WE. Jeżeli dostarczany produkt podlega kilku dyrektywom WE, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność dostarczanych Zamawiającemu towarów ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE.

Dyrektywy WE są ciągle aktualizowane, a także nowe dyrektywy wchodzą w życie. Wykonawca będzie śledził na bieżąco te zmiany i informował o nich Zamawiającego.

W szczególności będą zastosowane następujące Dyrektywy WE:

- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Pressure Equipment Directive) z 29 maja 1997 (97/23/CE),

- Dyrektywa Maszynowa (Machinery Directive) z 17 maja 2006 (2006/42/CE),

- Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2006/95/CE (Low Voltage Directive),

- Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. 2004/108/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Electromagnetic Compatibility Directive),

- Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Pressure Equipment Directive) z 29 maja 1997 (97/23/CE),

- Dyrektywa z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (Simple Pressure Vessel Directive),

- Dyrektywa ATEX z 23 marca 1994 (94/9/CE).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację stworzoną w związku z wypełnianiem wymogów dyrektyw WE. Deklaracje Zgodności zostaną przekazane Zamawiającemu przed rozpoczęciem użytkowania.

- Urząd Dozoru Technicznego

Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania Dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (PED), wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200), oraz dokumentów powiązanych, w szczególności dla:

- urządzeń ciśnieniowych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 r. nr 135 poz. 1269)

- urządzeń transportu bliskiego - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu  bliskiego (Dz.U. 2018 r. poz. 2176)

- dźwigniki -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu  bliskiego (Dz.U. 2018 r. poz. 2176)

- Zasady stosowania norm

Wszystkie dostarczone urządzenia i układy będą spełniały wymagania norm stosowanych zgodnie z poniższymi zasadami. Spełnienie wymagań normatywnych będzie udokumentowane poprzez dostarczenie przez Wykonawcę deklaracji zgodności.

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i aktów prawnych obowiązujących w trakcie Realizacji Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w trakcie Realizacji Kontraktu norm podanych w SIWZ, a także innych mających zastosowanie norm na zasadach opisanych poniżej aktualnych na dzień podpisania Kontraktu

Projekt budowlany będzie opracowany na obowiązujących normach, wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, na dzień wydania decyzji dotyczącej projektu budowlanego przez właściwy urząd.

Jeżeli podane w SIWZ normy nie obejmują zagadnienia objętego Kontraktem to w pierwszej kolejności mają zastosowanie normy PN, PN-EN i PN-IEC.

Tam, gdzie niezbędne jest spełnienie specyficznych wymagań, które nie są określone w normach polskich lub europejskich, lub nie są w nich określone w sposób wystarczająco precyzyjny, albo zachodzi potrzeba spełnienia wymagań ostrzejszych niż te, które zostały podane w tych normach, a także w innych uzasadnionych przypadkach, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zastosować inne normy zagraniczne. Warunkiem uzyskania zgody jest przekazanie Zamawiającemu uzasadnienia zastosowania danej normy zagranicznej z załączonym oryginalnym tekstem tej normy łącznie z tłumaczeniem jej istotnych części na język polski.

Zastosowanie maszyn, urządzeń oraz elementów maszyn i podzespołów wyposażenia technologicznego wyprodukowanych zagranicą i wykonanych według norm zagranicznych jest możliwe pod warunkiem spełnienia odnośnych wymagań zawartych w polskich aktach prawnych i obligatoryjnych polskich normach, tj. normach powołanych w polskich aktach prawnych, oraz w normach podanych w poniższym załączniku. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie Zamawiającemu faktu zgodności powyższego warunku i przedstawienie oryginalnego tekstu normy z tłumaczeniem jej istotnych części na język polski.

Ponadto mają zastosowanie następujące zasady:

- zastosowanie norm zagranicznych nie zwalnia Wykonawcy ze stosowania jednostek SI oraz spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących w Polsce regulacjach prawnych,

- konstrukcja, urządzenie lub element wyposażenia technologicznego stanowiący wydzieloną całość, powinien być zaprojektowany i wykonany w oparciu o jeden, wewnętrznie spójny, zestaw norm,

- obowiązują wymagania zawarte w normach, lub fragmentach norm, powołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm),

- polskie normy wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody obowiązują na zasadach określonych w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

- zaleca się stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywami wymienionymi w punkcie 1.

- Spis norm wymaganych do stosowania

Normy ogólne.

| IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam |  |
| --- | --- |
| Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie |  |
| PN-M-35200:1992 | Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych |
| PN-N-01307:1994 | Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonania pomiarów |
| PN-EN ISO 3744:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk |
| PN-EN ISO 3746:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk |
| PN-EN-ISO-1680:2006 | Akustyka. Metoda pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące |
| PN-ISO 1996-2:1999 | Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu |
| PN-EN ISO 3741:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych |
| PN-EN ISO 3747:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowym |
| PN-ISO 9613-1:2000 | Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę |
| PN-ISO 9613-2:2002 | Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania |
| PN-EN ISO 9614-1:2010 | Akustyka Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku Metoda stałych punktów pomiarowych. |
| PN-N-01341:2000 | Hałas środowiskowy -Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego |
| PN-N-01341:2000/Ap1:2001 | Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego |
| PN-Z-01338:2010 | Akustyka -- Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy |
| PN-ISO 10816-1:1998 | Drgania mechaniczne. Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących. Wytyczne ogólne |
| ISO 1940-1:2003 | Mechanical vibrations - Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances |
| PN-EN 12464-1:2011 | Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach |
| PN-EN 12464-2:2008 | Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz |
| PN-EN ISO 8041:2008 | Drgania mechaniczne działające na człowieka - Mierniki |
| ASTMD-2843 | Standard Test Method for Density of Smoke from the Burning or Decomposition of Plastics |
| IEC 60754-1 | Test on Gases Evolved During Combustion of Materials from Cables - Part 1: Determination of the Amount of Halogen Acid Gas |

* Norma powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461)

Normy stosowane w procesie zarządzania jakością

| PN-EN-ISO-9001:2009 | Systemy zarządzania jakością. Wymagania |
| --- | --- |
| PN-EN 60300-3-3:2006 | Zarządzanie niezawodnością. Część 3-3: Przewodnik zastosowań.– Szacowanie kosztu cyklu życia |
| PN-IEC 60300-3-4:2008 | Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych |
| PN-IEC 60300-3-10:2006 | Zarządzanie niezawodnością. Część 3-10: Przewodnik zastosowań. Obsługiwalność. |
| PN-IEC 60300-3-11:2010 | Zarządzanie niezawodnością. Część 3-11: Przewodnik zastosowań. Obsługa ukierunkowana na nieuszkadzalność |
| PN-EN 60300-3-12:2005 | Zrządzanie niezawodnością. Część 3-12: Przewodnik zastosowań. Zintegrowane wspomaganie logistyczne |
| PN-EN 60300-3-14:2006 | Zarządzanie niezawodnością. Część 3-14: Przewodnik zastosowań. Obsługiwanie i wspomaganie obsługiwania |
| PN-M-35200:1992 | Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych |
| PN-EN-ISO/IEC-17024:2004 | Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby |
| PN-EN-10204:2006 | Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli |
| IEEE 421.5:2005 | Perspective of a user and supplier of simulation software |

Normy dotyczące ochrony antykorozyjnej

| PN-EN ISO 8044:2002 | Korozja metali i stopów – Podstawowe terminy i definicje |
| --- | --- |
| PN-EN-ISO-8501-1, 2, 3, 4:2008 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni |
| PN-EN ISO 8502-3:2000 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) |
| PN-EN-ISO-8503 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. |
| PN-EN ISO 8503-1:1999 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej – Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej |
| PN-EN-ISO-8504 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Metody przygotowania powierzchni |
| PN-EN 12500:2002 | Ochrona materiałów metalowych przed korozją – Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych – Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery |
| PN-H-97080-06:1984 | Ochrona czasowa – Warunki środowiskowe ekspozycji |
| PN-EN-ISO-12944 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich |
| PN-EN ISO 12944-1:2001 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 1: Ogólne wprowadzenie |
| PN-EN ISO 12944-2:2001 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk |
| PN-EN ISO 12944-3:2001 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 3: Zasady projektowania |
| PN-EN ISO 12944-4:2001 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni |
| PN-EN ISO 12944-5:2009 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 5: Ochronne systemy malarskie |
| PN-EN ISO 12944-7:2001 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich |
| PN-EN ISO 12944-8:2001 | Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji |
| PN-EN-ISO-2409:2008 | Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć |
| PN-EN-ISO-1461:2011 | Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań |
| PN-EN-ISO-1460:2001 | Powłoki metalowe. Powłoki cynkowe zanurzeniowe w materiałach żelaznych. Oznaczenie masy jednostkowej metodą wagową |
| PN-EN-ISO-2178:1998 | Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna |
| PN-EN-ISO-2808:2008 | Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki |
| PN-EN-ISO-4628 | Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie |
| PN-EN-ISO-2177:2006 | Powłoki metalowe. Pomiar grubości powłoki. Metoda kulometryczna oparta na anodowym roztwarzaniu |
| PN-EN 13438:2006 | Farby i lakiery – Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych |
| PN-EN ISO 2064:2004 | Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Definicje i zasady dotyczące pomiaru grubości |

Normy w branży technologicznej

| PN-EN-ISO-14122 | Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn |
| --- | --- |
| PN-EN-ISO-13857:2010 | Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych |
| PN-EN ISO 4413:2011 | Napędy i sterowania hydrauliczne -- Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów |
| PN-EN-61010 | Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych |
| PN-EN-81-1 +A3:2010 | Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne |
| PN-ISO-7010:2006* | Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej |
| PN-ISO-3864 | Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa |
| PN-N-01256 | Znaki bezpieczeństwa. |
| PN-ISO-7919-1:2001 | Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn tłokowych. Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny. Część 1: Wytyczne ogólne, |
| PN-ISO-10816-1:1998 | Drgania mechaniczne. Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących. Wytyczne ogólne, |
| ISO-1940-1 | Edition 2003: Mechanical vibrations - Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances |
| PN-M-46505:1993 | Urządzenia transportu ciągłego - Ogólne wymagania i badania |
| PN-M-46615:1983 | Urządzenia transportu ciągłego - Wejścia i dojścia - Wymagania bezpieczeństwa |
| PN-ISO-7149:1998/Ap1:2000 | Urządzenia transportu ciągłego. Przepisy bezpieczeństwa. Przepisy szczegółowe |
| PN-M-46616:1993 | Urządzenia transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa - Zasady ogólne |
| PN-M-34821 | Instalacje do odżużlania i odpopielania |
| PN-M-35410:1988 | Dna stalowe tłoczone - Wymagania i badania |
| PN-EN-13480 | Rurociągi przemysłowe metalowe |
| PN-EN-12570:2002 | Armatura przemysłowa - Metody ustalania wielkości elementu napędowego |
| PN-M-71088:1998 | Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane - Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i ebonitowych. |
| PN-M-34034:1976 | Rurociągi - Zasady obliczeń strat ciśnienia |
| PN-EN-547 | Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego |
| PN-B-23100:1975 | Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna |
| PN-ISO-5802:2008 | Wentylatory przemysłowe - Badania charakterystyki pracy w miejscu zainstalowania |
| PN-EN-1012 | Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa |
| PN-EN ISO 3834-1:2007 | Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości |
| PN-EC-ISO/IEC-17024:2004 | Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby |
| PN-EN-ISO-6520 | Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach |
| PN-EN ISO 17637:2011 | Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych |
| PN-EN ISO 17638:2010 | Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe |
| PN-EN ISO 10893 | Badania nieniszczące rur stalowych |
| PN-EN ISO 17638:2010 | Badanie nieniszczące spoin – Badanie magnetyczno-proszkowe |
| PN-EN-ISO-14731:2008 | Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność |
| PN-EN-287-1:2007 | Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1 Stale |
| PN-EN-ISO-15607:2007 | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Zasady ogólne |
| PN-EN-ISO-15609-1:2007 | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. Część 1 Spawanie łukowe. |
| PN-EN-ISO-15614-1:2008 | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badania technologii spawania. Część 1 Spawania łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu |
| PN-EN-473:2008 | Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne |
| EN 13480:2002 | Metallic industrial piping. |
| PN-EN 1418:2000 | Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali |
| PN-EN ISO 17635:2010 | Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali |
| PN-EN 1435:2001 | Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania radiograficzne złączy spawanych |
| PN-EN 571-1:1999 | Badania nieniszczące – Badania penetracyjne – Zasady ogólne |
| PN-EN 12517-1,2:2008 | Badania nieniszczące spoin Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji Część 2: Ocena złączy spawanych z aluminium i jego stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji |
| PN-EN ISO 17640:2011 | Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych |
| PN-EN ISO 3834-2:2007 | Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości |

* Norma powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461).

Normy w branży budowlanej

| PN-EN 1990:2004* | Podstawy projektowania konstrukcji.. |
| --- | --- |
| PN-B-06200:2002 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. |
| PN-EN 1992-1-1:2008* | Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. |
| PN-EN 1997-1:2008* | Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne |
| PN-83/M-46615 | Urządzenia transportu ciągłego. Wejścia i dojścia. Wymagana bezpieczeństwa. |
| PN-EN 547-1+A1:2010 | Bezpieczeństwo maszyn– Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny. |
| PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| PN-S-06102:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. |
| PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. |
| PN-B-02481:1998 | Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar |
| PN-ISO 3864-1:2006 | Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej |
| PN-ISO 7010:2006 | Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej |
| PN-EN ISO 13789:2008 | Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania |
| PN-EN ISO 6946:2008 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania |
| PN-87/B-02151/01 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem |
| PN-EN ISO 717-1:1999 | Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych |
| PN-EN ISO 717-2:1999 | Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze |
| PN-M-34030:1977 | Izolacja cieplna urządzeń energetycznych – Wymagania i badania |
| PN-EN ISO 14122-4:2006 | Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Drabiny stałe. |
| PN-EN 845-2:2004 | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2 Nadproża |
| PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2 Nadproża |
| PN-EN 845-3+A1:2008 | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3 Stalowe zbrojenie do spoin wspornych |
| PN-B-03230:1984* | Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachów z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| PN-C-81913:1998 | Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. |
| PN-EN 12152:2004 | Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. |
| PN-EN 12154:2004 | Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. |
| PN-EN 13116:2004 | Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne. |
| PN-EN 13947:2008 | Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła |
| PN-EN 14019:2006 | Ściany osłonowe. Odporność na uderzenia. Wymagania eksploatacyjne. |
| PN-EN 13162:2009 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. |
| PN-EN 13251:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. |
| PN-EN 13252:2002/A1:2006 | Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych |
| PN-EN 1917:2004/AC:2009 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. |
| PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. |
| PN-EN 206-1:2003 | Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 1991-1-6:2007* | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji |
| PN-EN 1991-1-1:2004* | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach |
| PN-EN 1991-1-4:2008* | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru |
| PN-EN 1991-3:2009* | Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami |
| PN-EN 1991-1-3:2005* | Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem |
| PN-EN 1991-4:2008* | Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: Silosy i zbiorniki |
| PN-EN 1991-1-5:2005* | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-5: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne |
| PN-EN 1993-1-1:2006* | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1993-1-4:2007* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-4: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych |
| PN-EN 1993-1-5:2008* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-5: Blachownice |
| PN-EN 1993-1-6:2009* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych |
| PN-EN 1993-1-7:2008* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-7: Konstrukcje płytowe |
| PN-EN 1993-1-8:2006* | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów |
| PN-EN 1993-1-9:2007* | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie |
| PN-EN 1993-1-10:2007* | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową |
| PN-EN 1993-1-11:2008* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe |
| PN-EN 1993-1-12:2008* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie |
| PN-EN 1993-6:2009* | Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic |
| PN-EN 1992-3:2008* | Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze |
| PN-EN 1997-2:2009* | Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego |
| PN-B-02013:1987* | Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie oblodzeniem |
| PN-EN 1997-1:2008* | Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne |
| PN-B-02170:1985* | Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki |
| PN-B-02171:1988* | Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach |
| PN-B-02000:1982* | Obciążenia budowli – Zasady ustalania wartości |
| PN-B-02001:1982* | Obciążenia budowli – Obciążenia stałe |
| PN-B-02003:1982* | Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe |
| PN-B-02004:1982* | Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Obciążenia pojazdami |
| PN-B-02005:1986* | Obciążenia budowli – Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami |
| PN-B-02010:1980* | Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem |
| PN-B-02011:1977* | Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem |
| PN-B-02014:1988* | Obciążenia budowli – Obciążenie gruntem |
| PN-B-02015:1986* | Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie temperaturą |
| PN-B-03200:1990* | Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03264:2002* | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03020:1981* | Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-EN12056-1:2002* | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1 Postanowienia ogólne i wymagania |
| PN-EN12056-2:2002* | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2 Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia |
| PN-EN12056-3:2002* | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3 Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia |
| PN-EN12056-4:2002* | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4 Pompowanie ścieków– Projektowanie układu i obliczenia |
| PN-EN12056-5:2002* | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5 Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji |
| PN-EN 12109:2003* | Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej |
| PN-EN 13564-1:2004* | Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach Część 1 Wymagania |
| PN-B-01707:1992* | Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu |
| PN-B-01706:1992* | Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu |
| PN-EN 1717:2003* | Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny |
| PN-B-10720:1998* | Wodociągi Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-02440:1976* | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania |
| PN-B-02413:1991* | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania |
| PN-B-02414:1999* | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Wymagania |
| PN-B-02415:1991* | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych Wymagania |
| PN-B-02416:1991* | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych Wymagania |
| PN-C-04607:1993* | Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczące jakości wody |
| PN-EN ISO 6946:2008* | Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania strat ciepła Metoda obliczana |
| PN-EN ISO 10077-1:2007* | Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część 1 Postanowienia ogólne |
| PN-EN ISO 10077-2:2007* | Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część 2 Metoda komputerowa dla ram |
| PN-EN ISO 10211:2008* | Mostki cieplne w budynkach Strumienie ciepła i temperatury powierzchni Obliczenia szczegółowe |
| PN-EN 12831:2006* | Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego |
| PN-EN ISO 13370:2008* | Cieplne właściwości użytkowe budynków Wymiana ciepła przez grunt Metody obliczania |
| PN-EN ISO 13789:2008* | Cieplne właściwości użytkowe budynków Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację Metoda obliczania |
| PN-EN ISO 14683:2008* | Mostki cieplne w budynkach Liniowy współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartości orientacyjne |
| PN-B-02403:1982* | Ogrzewnictwo Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |
| PN-B 02421:2000* | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń Wymagania i badania odbiorcze |
| PN-B 10425:1989* | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| PN-B-03430:1983* | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania |
| PN-B-03421:1978* | Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi |
| PN-EN 1507:2007* | Wentylacja budynków Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności |
| PN-EN 12237:2005* | Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym |
| PN-EN 12097:2007* | Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów |
| PN-EN 779:2005* | Przeciwprzepływowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej Wymagania, badania, oznaczanie |
| PN-B-06265:2004 | Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |

*Norma powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461).

Normy ochrony przeciwpożarowej

| PN-EN 13821:2004 | Przestrzenie zagrożone wybuchem Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych |
| --- | --- |
| PN-EN 13980:2004 | Przestrzenie zagrożone wybuchem Zastosowanie systemów jakości |
| PN-EN 13478+A1:2008 | Bezpieczeństwo maszyn Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa |
| PN-EN 1127-1:2009 | Atmosfery wybuchowe Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem Pojęcia podstawowe i metodyka |
| PN-EN 1839:2005 | Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par |
| PN-EN 13237:2005 | Przestrzenie zagrożone wybuchem Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem |
| PN-EN 13673-1:2005 | Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par Część 1 Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu |
| PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 | Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 3 Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających |
| PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 | Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 3 Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających |
| PN-EN 13463-5:2005 | Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 5 Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c” |
| PN-EN 12259-1:2005 | Stałe urządzenia gaśnicze Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych Część 1: Tryskacze |
| PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 | Stałe urządzenia gaśnicze Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych Część 1 Tryskacze |
| PN-EN 12259-2:2001 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne |
| PN-EN 12259-2:2001/A1:2004 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne |
| PN-EN 12259-2:2001/A2:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne |
| PN-EN 12259-2:2001/AC:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne |
| PN-EN 12259-3:2003 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne |
| PN-EN 12259-3:2003/A2:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne |
| PN-EN 12259-5:2005 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 5: Wskaźniki przepływu wody |
| PN-EN 3-10:2010 | Gaśnice przenośne -- Część 10: Postanowienia dotyczące oceny zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7 |
| PN-M-51072:1988 | Sprzęt pożarniczy -- Agregaty śniegowe |
| PN-EN 54-1:2011 | Systemy sygnalizacji pożarowej -- Wprowadzenie |
| PN-EN 671-1:2002 | Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 1 Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym |
| PN-EN 671-2:2002 | Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym |
| PN-EN 671-2:2002/A1:2005 | Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 1 Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym |
| PN-EN 60849:2001 | Dźwiękowe systemy ostrzegawcze |
| PN-M-51250-01:1993 | Stałe urządzenia gaśnicze Urządzenia na dwutlenek węgla Zasady projektowania i instalowania |
| PN-EN 15004-1:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania |
| PN-EN 15004-2:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 2: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy FK-5-1-12 |
| PN-EN 15004-3:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 3: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HCFC Blend A |
| PN-EN 15004-4:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 4: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 125 |
| PN-EN 15004-5:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 227 ea |
| PN-EN 15004-6:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 23 |
| PN-EN 15004-7:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 7: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-01 |
| PN-EN 15004-8:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 8: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-100 |
| PN-EN 15004-9:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 9: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-55 |
| PN-EN 15004-10:2008 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 10: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy IG-541 |
| PN-EN 12094-1:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania |
| PN-EN 12094-2:2007 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających |
| PN-EN 12094-3:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących |
| PN-EN 12094-4:2007 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających |
| PN-EN 12094-5:2010 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających |
| PN-EN 12094-6:2010 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących |
| PN-EN 12094-7:2002 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 |
| PN-EN 12094-8:2010 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 8: Wymagania i metody badań łączników |
| PN-EN 12094-9:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych |
| PN-EN 12094-10:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych |
| PN-EN 12094-11:2006 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 11: Wymagania i metody badań mechanicznych urządzeń wagowych |
| PN-EN 12094-12:2007 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych |
| PN-EN 12094-13:2005 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych |
| PN-EN 12094-16:2010 | Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 16: Wymagania i metody badań urządzeń nawaniających stosowanych w niskociśnieniowych urządzeniach gaśniczych na CO2 |
| PN-EN 60079-15:2010 | Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n" |
| PN-EN 60079-25:2011 | Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne |
| PN-EN 14339:2009 | Hydranty przeciwpożarowe podziemne |
| PN-EN 14384:2009 | Hydranty przeciwpożarowe nadziemne |
| PN-EN ISO 13943:2002 | Bezpieczeństwo pożarowe Terminologia |
| PN-B-02851-1:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Badania odporności ogniowej elementów budynku Wymagania ogólne i klasyfikacja |
| PN-B-02852:2001* | Ochrona przeciwpożarowa budynków Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru |
| PN-EN 1634-3:2006 | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych Część 3 Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji |
| PN-B-02855:1988* | Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów |
| PN-B-02857:1982 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne |
| PN-B-02861:1994 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Suche piony |
| PN-B-02863:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-B-02863:1997/Az1:2001 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1) |
| PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-B-02865:1997/Ap1:1999 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-B-02867:1990* | Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany |
| PN-B-02867:1990/Az1:2001 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (Zmiana Az1) |
| PN-EN-1366-1:2001 | Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 1 Przewody wentylacyjne |
| PN-B-02870:1993* | Badania ogniowe Małe kominy Badania w podwyższonych temperaturach |
| PN-EN-1634-1:2009 | Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieranych okien i elementów okuć budowlanych Część 1 Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieranych okien |
| PN-B-02873:1996 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych |
| PN-B-02875:1998 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych |
| PN-EN-1366-3:2010 | Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 3 Uszczelnienia przejść instalacyjnych |
| PN-EN-12101-2:2005 | Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 2 Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych |
| PN-B-02877-4:2001 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania |
| PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 | Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania |
| PN-N-01256-02:1992* | Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja |
| PN-N-01256-4:1997 | Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe |

* Norma powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461).

Normy w branży elektrycznej

| PN-HD 60364 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia |
| --- | --- |
| PN-IEC 60364-1:2000* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3:2000* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364-4-41:2000* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-IEC 60364-4-42:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego |
| PN-IEC 60364-4-43:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-45:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia |
| PN-IEC 60364-4-442:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia |
| PN-HD 60364-4-443:2006* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-IEC 60364-4-444:2001* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych |
| PN-IEC 60364-4-473:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-482:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa |
| PN-IEC 60364-5-51:2000* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne |
| PN-IEC 60364-5-53:2000* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-IEC 60364-5-54:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364-5-56:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-5-523:2001* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-537:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC 60364-7-704:1996* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki |
| PN-IEC 60364-7-707:1999* | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych |
| PN-EN 60034 | Maszyny elektryczne wirujące |
| PN-EN 60034-1:2011 | Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry |
| PN-EN 60034-2-1:2010 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 2-1: Znormalizowane metody wyznaczania strat i sprawności na podstawie badań (z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyjnych) |
| PN-EN 60034-4:2008 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 4: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań |
| PN-EN 60034-5:2004 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) - Klasyfikacja |
| PN-EN 60034-6:1999 | Maszyny elektryczne wirujące – Sposoby chłodzenia (kod IC) |
| PN-EN 60034-7:2005 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM) |
| PN-EN 60034-8:2007 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania (oryg.) |
| PN-EN 60034-9:2009 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasu |
| PN-EN 60034-11:2007 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 11: Zabezpieczenia cieplne |
| PN-EN 60034-14:2004 +/A1:2007 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych – Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań |
| PN-EN 60034-15:2009 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 15: Poziomy wytrzymałości na udary napięciowe uzwojeń stojana z ukształtowanych zezwojów w maszynach wirujących prądu przemiennego |
| PN-IEC/TS 60034-18-34:2003 | Maszyny elektryczne wirujące – Część 18-34: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych – Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych – Ocena trwałości termomechanicznej układów izolacyjnych |
| PN-IEC 72-1:1996 | Maszyny elektryczne wirujące. Wymiary i ciągi mocy maszyn elektrycznych wirujących – Rozmiar obudowy od 56 do 400 i rozmiar kołnierza od 55 do 1080 |
| PN-E-06700:1991 | Maszyny elektryczne wirujące – Terminologia |
| PN-E-04272:1972 | Maszyny elektryczne wirujące - Silniki indukcyjne trójfazowe - Metody badań |
| PN-E-04252:1978 | Maszyny elektryczne wirujące - Wyznaczanie momentu bezwładności części wirujących |
| PN-E-04256:1977 | Maszyny elektryczne wirujące - Wyznaczanie wydatku powietrza chłodzącego - Metody badań |
| PN-EN ISO 1680:2006 | Akustyka – Metoda pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące |
| PN-EN 60747-16-3:2003 | Przyrządy półprzewodnikowe – Część 16-3: Mikrofalowe układy scalone – Przemienniki częstotliwości |
| PN-M-42011:1992 | Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Ogólne wymagania i badania |
| PN-EN 60076-1:2001 | Transformatory - Wymagania ogólne |
| PN-EN 60076-2:2011 | Transformatory - Przyrosty temperatury dla transformatorów olejowych |
| PN-EN 60076-3:2002 | Transformatory - Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu |
| PN-EN 60076-4:2004 | Transformatory - Część 4: Przewodnik wykonywania prób udarem piorunowym i udarem łączeniowym - Transformatory i dławiki |
| PN-EN 60076-5:2009 | Transformatory - Część 5: Wytrzymałość zwarciowa |
| PN-EN 60076-10:2003 | Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku |
| PN-EN 60076-11:2006 | Transformatory - Część 11: Transformatory suche |
| PN-EN 60076-13:2008 | Transformatory – Część 13: Transformatory zanurzone w cieczy z zabezpieczeniem własnym |
| PN-IEC 60076-8:2002 | Transformatory - Część 8: Przewodnik stosowania |
| PN-EN 60214:2001 | Transformatory – Podobciążeniowe przełączniki zaczepów |
| PN-IEC 60354:1999 | Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych |
| PN-EN 60947 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa |
| PN-EN 60947-1:2010 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 60947-2:2009 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki |
| PN-EN 60947-3:2009 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi |
| PN-EN 60947-7-1:2010 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze – Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych |
| PN-EN 60947-7-2:2010 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze – Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych |
| PN-EN 60947-7-3:2010 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-3: Wyposażenie pomocnicze – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych z bezpiecznikami |
| PN-EN 60439 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe |
| PN-EN 61439-1:2010 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 60439-2:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych |
| PN-EN 60439-2:2004/A1:2007 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych |
| PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe |
| PN-EN 50102:2001 | Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) |
| PN-E-05163:2002 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte – Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego |
| IEC/TR 61641:2008 | Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault |
| PN-EN 62208:2006 | Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne |
| PN-EN 60439-4:2008 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) |
| PN-EN 62271-200:2007 | Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie |
| PN-EN 55015:2011 | Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne. |
| PN-EN 55020:2007 | Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.) |
| PN-EN 55016-2-2:2011 | Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia – Część 2-2: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary mocy zaburzeń |
| PN-EN 55022:2011 | Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru |
| PN-EN 55024:2011 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru |
| PN-EN 61000-2-4:2003 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-4: Środowisko – Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych (oryg.) |
| PN-EN 61000-4-2:2011 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne |
| PN-EN 61000-4-4:2010 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych |
| PN-EN 61000-4-5:2010 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary |
| PN-EN 61000-4-6:2009 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej |
| PN-EN 61000-4-8:2010 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej |
| PN-EN 61000-4-9:1998 + A1:2003 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne |
| PN-EN 61000-4-10:1999 + A1:2003 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione |
| PN-EN 61000-4-11:2007 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-11: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia |
| PN-EN 61000-4-12:2009 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne |
| PN-EN 61000-4-14:2002 + A1:2006 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-14: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wahania napięcia |
| PN-EN 61000-4-17:2004 + A1:2006 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-17: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym |
| PN-EN 61000-4-18:2009 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-18: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny |
| PN-EN 61000-4-28:2004 + A1:2006 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-28: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej |
| PN-EN 61000-4-29:2004 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-29: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego |
| PN-EN 61000-4-34:2009 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-34: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie zasilającym do16A |
| PN-EN 61326-3-2:2010 | Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przewidzianego do wypełniania funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) – Zastosowania przemysłowe w skonkretyzowanym środowisku elektromagnetycznym |
| PN-EN 60255-26:2010 | Przekaźniki energoelektryczne – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych |
| PN-EN 61000-6-4:2008 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych |
| PN-EN 61000-6-2:2008 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych |
| PN-EN 61000-4-3:2007 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-3: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej |
| PN-E-05204:1994* | Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. |
| PN-EN 60044-1:2000 | Przekładniki- Przekładniki prądowe |
| PN-EN 60044-2:2001 | Przekładniki- Przekładniki napięciowe indukcyjne |
| PN-EN 60044-5:2007 | Przekładniki - Część 5: Przekładniki napięciowe pojemnościowe |
| PN-EN 60044-6:2000 | Przekładniki – Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych |
| PN-EN 50164-1:2010 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych |
| PN-EN 50164-2:2010 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów |
| PN-EN 50164-3:2007 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) – Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (oryg.) |
| PN-EN 62305-3:2011 | Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia |
| PN-EN 62305-1:2011 | Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne |
| PN-E-05003-04:1992* | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna |
| PN-EN 60099-1:2002 | Ograniczniki przepięć – Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego (oryg.) |
| PN-EN 60099-4:2009 | Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego |
| PN-EN 60099-4:2009/A2:2009 | Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego (oryg.) |
| PN-EN 60099-5:1999 | Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowania |
| PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 | Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowania |
| PN-EN 61643-11:2006 +A11:2007 | Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby |
| PKN-CLC/TS 61643-12:2007 | Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Selection and application principles (oryg.) |
| PN-EN 60282-1:2010 | Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe – Część 1: Bezpieczniki ograniczające |
| PN-EN 62040-1:2009 | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS |
| PN-EN 62040-2:2008 | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) |
| PN-EN 62040-3:2005 | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań |
| IEC 62040:2008 | Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1-3 |
| PN-EN 60332 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych |
| PN-EN 60332-1-1:2010 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Aparatura (oryg.) |
| PN-EN 60332-1-2:2010 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania palnikiem z płomieniem mieszankowym 1 kW (oryg.) |
| PN-EN 60332-1-3:2010 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-3: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania za pomocą obserwacji spadających rozżarzonych kropli/ cząstek materiału |
| PN-EN 60332-2-1:2010 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 2-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Aparatura |
| PN-EN 60332-2-2:2010 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 2-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda z użyciem płomienia dyfuzyjnego |
| PN-E-90140:1989 + Az5:1996 | Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych – Wymagania i badania |
| PN-E-90100:1991 + Az1:1996 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych – Ogólne wymagania i badania |
| PN-EN 45510-2-9:2009 | Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni – Część 2-9: Wyposażenie elektryczne – Instalacje kablowe (oryg.) |
| PN-EN 60228:2007 | Żyły przewodów i kabli |
| PN-E-90100:1991 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Ogólne wymagania i badania |
| PN-E-90140:1989 | Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych - Wymagania i badania |
| IEC 60332-2:2004 | Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1 and 2-2 |
| PN-EN 60296:2007 | Ciecze stosowane w elektrotechnice – Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej |
| PN-EN 60836:2005 | Wymagania dotyczące świeżych izolacyjnych olejów silikonowych do zastosowań elektrotechnicznych |
| PN-EN 61099:2011 | Ciecze elektroizolacyjne - Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych do zastosowań elektrycznych |
| PN-EN 60867:2002 | Ciecze izolacyjne – Wymagania techniczne dla świeżych cieczy na bazie syntetycznych węglowodorów aromatycznych |
| PN-EN 60376:2007 | Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych |
| PN-EN 60465:1998 | Świeże oleje mineralne elektroizolacyjne do kabli olejowych |
| PN-EN 60529:2003* | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) |
| PN-IEC 60038:1999 | Napięcia znormalizowane IEC |
| PN-E-08501:1988* | Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa |
| PN-EN 60909-0:2002 | Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego – Część 0: Obliczanie prądów |
| PN-EN 60265-1:2001 | Rozłączniki wysokonapięciowe – Część 1: Rozłączniki na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 52 kV |
| PN-EN 60146-1-1:2010 | Przekształtniki półprzewodnikowe - Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej - Wymagania podstawowe |
| PN-IEC 146-1-2:1996 | Przekształtniki półprzewodnikowe - Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej - Wytyczne dotyczące zastosowań |
| PN-EN 60073:2003 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych |
| PN-E-05163:2002 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte – Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego |
| PN-EN 60664-1:2011 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania |
| PN-EN 60832 | Prace pod napięciem Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem |
| PN-EN 61243-1:2007 | Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV |
| PN-EN 61243-2:2002 | Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 2: Wskaźniki rezystancyjne do stosowania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV (oryg.) |
| PN-EN 61243-2:2002/A2:2003 | Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 2: Wskaźniki rezystancyjne do stosowania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV (oryg.) |
| PN-EN 61243-3:2010 | Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia |
| PN-EN 61243-5:2004 | Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS) |
| PN-EN 61481:2004 + A2+AC2+Ap1+AC1:2006 | Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV |
| PN-EN 61230:2011 | Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania |
| PN-EN 60051 | Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory |
| PN-EN 61481:2004 | Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV |
| PN-IEC 60050-448:2001 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Elektroenergetyczna automatyka zabezpeczeniowa |
| PN-E-88641:1993 | Przekaźniki energoelektryczne. Układy zabezpieczeniowe |
| PN-EN 60255-1:2010 | Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 1: Wymagania wspólne |
| PN-EN 60909-3:2010 | Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego – Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć doziemnych i częściowe prądy zwarciowe płynące w ziemi (oryg.) |
| 67.IEC/TR 60909-1:2002 | Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0 |
| IEC/TR 60909-2:2008 | Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 2: Data of electrical equipment for short-circuit current calculations |
| IEC/TR 60909-4:2000 | Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents |
| PN-EN 61140:2005* | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 61140:2005/A1:2008* | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 61293:2000* | Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa |
| IEC 60358:1990 | Coupling capacitors and capacitor dividers |
| PN-HD 597 S1:2002 | Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe (oryg.) |
| PN-EN 61281-1:2004 | Podsystemy telekomunikacji światłowodowej – Część 1: Specyfikacja ogólna |
| PN-E-04700:1998/Az1:2000 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych |
| IEC 60529:2001 | Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) (identical national adoption) |
| IEC 60044:2002 | Instrument transformers |
| IEC 60099:1999 | Surge arresters |
| IEC 61850:2010 | Communication Networks and Systems in Substations |
| PN-EN 60947-4-1:2010 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników – Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników |
| PN-EN 60934:2004 | Wyłączniki do urządzeń (CBE) |
| IEC 60664-1:2007 | Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests |
| PN-E-06800:1996 | Maszyny elektryczne wirujące – Małe silniki elektryczne |
| PN-EN 60726:2003 | Transformatory suche |
| DIN 40738 | Lead storage batteries, stationary cells with positive plante plates, narrow plate distance, rated capacities, main dimensions. |

* Norma powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461)

Normy w branży AKPiA

| PN-EN 60051 | Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory. |
| --- | --- |
| PN-EN 60439 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. |
| PN-EN 60947 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa |
| PN-EN 60654 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. |
| PN-EN 60584 | Termoelementy |
| PN-EN 60751:2009 | Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury |
| PN-EN ISO 5167-1:2005 | Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 1: Zasady i wymagania ogólne |
| PN-EN 61508 | Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem – Części 1-7. |
| PN-EN 61000-4-4:2010 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych |
| PN-EN 61000-6-3:2008 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. |
| PN-EN 61000-6-2:2008 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych |
| PN-EN 10204:2006 | Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. |
| PN-EN 61152:2002 | Wymiary metalowych osłon czujników termometrycznych. |
| PN-M-42378:2001 | Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych – Wytyczne dotyczące wpływu odchyleń od wymagań i warunków stosowania podanych w ISO 5167-1. |
| PN-M-42370:1998 | Pomiar strumienia objętości płynu w przewodach – Przepływomierze ultradźwiękowe. |
| PN-EN 60730-1:2002 | Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne. |
| PN-EN 60730-2-6:2011 | Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych. |
| Przepisy (normy IEC) | odnośnie certyfikatu kompatybilności elektromagnetycznej (CE) urządzeń elektronicznych. |
| PN-M-42011:1992 | Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Ogólne wymagania i badania. |
| PN-EN 62271-1:2009 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne |
| PN-EN 61152:2002 | Wymiary metalowych osłon czujników termometrycznych. |
| PN-EN 60297 | Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych. |
| PN-EN 14181:2010 | Emisja ze źródeł stacjonarnych – zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych. |
| PN-EN 15259:2011 | Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru. |
| PN-EN 15267-3:2008 | Jakość powietrza. Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych. Część 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemów pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych źródeł emisji. |
| PN-ISO 10396:2001 | Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych. |
| PN-ISO 14164:2005 | Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pomiar strumienia objętości gazu w kanałach. Metoda automatyczna. |
| IEC 61508:2005 | Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety system (part 1 to 7). |
| ANSI/ISA S84.01 | wymagany poziom bezpieczeństwa SIL=3 |
| DIN V 19250 | wymagany poziom bezpieczeństwa AK=6 |
| DIN 43760 | Pomiary temperatur Czujnik rezystancyjny Norma wymagania i badania. |
| IEC 60751:2008 | Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors |
| DIN 43710 | Pomiary temperatur Czujnik termoelektryczny do montażu w rurociągu, wymagania i badania. |
| DIN 50.049-3.1 B | Certyfikaty materiałów. |
| IEEE Standard 587, kategoria B | Wyposażenie dodatkowe: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. |
| IEEE standard 472 | Wyposażenie dodatkowe: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. |
| IEC 61131:2006 | PLC programming. |
| IEC 60870-5-104:2006 | Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles |
| IEC 61850:2010 | Communication Networks and Systems in Substations |
| IEC 60584:1995 | Thermocouples |
| ISO 5167 | Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full |
| IEC 60228:2004 | Conductors of insulated cables |
| NSEP-E-004:2006 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| PN-EN 60204-1:2010 | Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne |
| IEC 60815:2008 | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions |
| IEC 60949:2008 | Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects |
| PN-EN 50173-1:2009 | Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 50174-1:2010 | Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości |
| PN-EN 50174-2:2010 | Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków |
| PN-EN 50174-3:2005 | Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków |
| PN-EN 50346:2004 | Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania |
| ISO/IEC 11801:2008 | Information technology - Generic cabling for customer premises |

Normy mające zastosowanie przy tworzeniu dokumentacji

| PN-EN ISO 10628:2005 | Schematy technologiczne instalacji przemysłowych – Zasady ogólne |
| --- | --- |
| DIN 2481 | Thermal Power Plants; Graphical Symbols |
| PN-EN ISO 4157-1:2001 | Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków |
| PN-EN ISO 4157-2:2001 | Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń |
| PN-B-01025:2004 | Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych |
| PN-B-01440:1998 PN-EN 1838:2005 | Technika sanitarna – Istotne wielkości, symbole i jednostki miar Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. |

Zgodnie z art. 30 ust 4 PZP, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wyżej, oznacza że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.