ZAŁĄCZNIK NR 7

do Kontraktu ……………….

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach

o wysokosprawny blok kogeneracyjny

oparty na silnikach gazowych

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Poniższe zestawienie określa zakres odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu Kontraktu i w Okresie Gwarancji.

Tabela 1 Podział obowiązków

| Lp. | Zobowiązanie | Odpowiedzialny |  | Ponosi koszt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykonawca | Zamawiający | Wykonawca | Zamawiający |
|  | Pozwolenia i uzgodnienia |  |  |  |  |
|  | Wystąpienie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jeżeli będzie niezbędna (także zamiennej) | X | X | X |  |
|  | Zgłoszenie rozpoczęcia prac (do PINB i PIP) | X | X | X |  |
|  | Legalizacja urządzeń rozliczeniowych | X |  | X |  |
|  | Zgłoszenie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zamiaru eksploatacji obiektu | X |  | X |  |
|  | Opracowanie wniosku i niezbędnej dokumentacji, i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu i/lub zawiadomienie o zakończeniu budowy w zależności od kategorii obiektu budowlanego | X |  | X |  |
|  | Uzyskanie/zmiana koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła | X | X |  | X |
|  | Administracja, personel, bezpieczeństwo |  |  |  |  |
|  | Odprawa celna, cła i opłaty celne | X |  | X |  |
|  | Wystawienie przepustek dla pracowników Wykonawcy na teren EC Skierniewice |  | X |  | X |
|  | Zakwaterowanie i wyżywienie personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Pierwsza pomoc, środki pierwszej pomocy, pomoc medyczna dla personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Zaplecze, biuro, szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne wraz z przyłączami | X |  | X |  |
|  | Ochrona Terenu Budowy | X |  | X |  |
|  | Zabezpieczenie ppoż. Terenu Budowy, sprzęt przeciwpożarowy na Terenie Budowy w okresie montażu | X |  | X |  |
|  | Dozór przeciwpożarowy na Terenie Budowy | X |  | X |  |
|  | Odpowiedzialność za bezpieczeństwo (w tym BHP) na Terenie Budowy | X |  | X |  |
|  | Środki bezpieczeństwa dla personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Roboty, usługi |  |  |  |  |
|  | Udostępnienie Terenu Budowy |  | X |  | X |
|  | Zabezpieczenie, wygrodzenia i oznaczenie placu budowy | X |  | X |  |
|  | Usuwanie i zagospodarowanie odpadów (Kontenery na odpady, kodowy opis odpadów) | X |  | X |  |
|  | Sale dla szkoleń wraz z wyposażeniem, |  | X |  | X |
|  | Materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne | X |  | X |  |
|  | Koszty pobytu/zatrudnienia przedstawicieli Wykonawcy – prowadzących szkolenia | X |  | X |  |
|  | Przygotowanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z przedmiotem kontraktu | X |  | X |  |
|  | Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy |  |  |  |  |
|  | Telefonu, Internet | X |  | X |  |
|  | Energia elektryczna – dostawa energii | X |  | X |  |
|  | Energia elektryczna - przyłącze | X |  | X |  |
|  | Woda pitna, woda ppoż., woda do celów budowlanych | X |  | X |  |
|  | Kabina WC dla pracowników | X |  | X |  |
|  | Sprzęt, materiały |  |  |  |  |
|  | Sprzęt m.in.: do transportu, podnoszenia, rozbiórki, zestawy do spawania gazowego i elektrycznego, narzędzia, rusztowania, stojaki, podpory, pomosty oraz inne niezbędne i wymagane wyposażenie | X |  | X |  |
|  | Materiały pomocnicze, w tym acetylen, tlen, inne gazy, elektrody, czyściwa, smary, oraz inne niezbędne i wymagane materiały | X |  | X |  |
|  | Paliwa, olej, smary dla sprzętu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Transport, magazynowanie, czyszczenie |  |  |  |  |
|  | Znakowanie Dostaw (materiał znakowania i sposób znakowania do określenia przez Wykonawcę) | X |  | X |  |
|  | Transport towarów na Teren Budowy (z ładowaniem, rozładowaniem i odbiorem) | X |  | X |  |
|  | Magazynowanie | X |  | X |  |
|  | Porządkowanie Terenu Budowy | X |  | X |  |
|  | Usuwanie gruzu, ziemi, odpadów, śmieci itp. | X |  | X |  |
|  | Inspekcje, próby, Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie inspekcji i prób: wykonawstwa, montażu i dostaw zgodnie z wymaganiami umowy, w tym również udział Zamawiającego | X | X | X | X |
|  | Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny | X | X | X | X |
|  | Paliwo do elektrociepłowni - gaz ziemny |  | X |  | X |
|  | Materiały eksploatacyjne wszystkich układów realizowanych przez Wykonawcę (oleje, smary, płyny, woda sieciowa do napełnienia obiegu itp.) | X |  | X |  |
|  | Okres Gwarancji |  |  |  |  |
|  | Bieżące działania eksploatacyjne przewidziane w Instrukcji eksploatacji i DTR urządzeń. z wyłączeniem przeglądów i remontów, |  | X |  | X |
|  | Podróże, zakwaterowanie dla personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Usuwanie wad w tym m.in.: demontaż wadliwych elementów, montaż, zastąpienie wadliwego elementu, wyposażenie montażowe – dotyczy całego dostarczanego wyposażenia, | X |  | X |  |
|  | Materiały i części zamienne, części szybkozużywające się, części strategiczne, z wyłączeniem części dla planowych przeglądów i remontów Agregatów Kogeneracyjnych realizowanych wg odrębnej Umowy Serwisowej | X |  | X |  |
|  | Zagospodarowanie przepracowanego oleju | X |  | X |  |
|  | Pomiary sprawdzające osiąganie Gwarantowanych Parametrów Technicznych | X |  | X |  |
|  | Pomiary Gwarancyjne |  | X |  | X |

W ramach Ceny.

W zakresie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy.

W zakresie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy.

W zakresie opracowania wsadu technicznego do wniosku

Dla personelu Wykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca dostarcza dane personalne i zdjęcia pracowników.

Z wyjątkiem złomu, który będzie przekazany do magazynu Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

Wykonawca określa zapotrzebowanie na energię elektryczną w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu, a Zamawiający wskazuje punkty podłączenia zasilania na terenie EC Skierniewice w ramach posiadanych rezerw.

Wykonawca wykona wszelkie przyłącza wod.-kan. wraz z opomiarowaniem na czas budowy i docelowo na czas eksploatacji Instalacji. Zamawiający nie gwarantuje dostaw do momentu wykonania przyłącza do sieci wod.-kan. EC i instalacji układów pomiarowych.

Zamawiający ponosi koszty i odpowiada za podróż i zakwaterowanie, diety i ubezpieczenie swojego personelu, a Wykonawca ponosi koszty związane z pobytem Zamawiającego i przeprowadzaniem inspekcji na Terenie Budowy, w zakładach Wykonawcy i Podwykonawców.

Zamawiający bierze odpowiedzialność i ponosi koszty udziału swojego personelu w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego Instalacji w zakresie wynikającym ze współpracy Instalacji z instalacjami Zamawiającego.

Serwis Agregatu Kogeneracyjnego będzie realizowany na podstawie odrębnej umowy