"EKO-DRWINIA,,  Sp. z o.o.

Drwinia 57

32-709 Drwinia

Pismo: ZP.ED.271.2.2019/11	 Drwinia dnia: 2019-12-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony pn: SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zapytania do przetargu SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA

- W załączniku nr 1 Zadanie częściowe nr 1 w podrozdziale Uwagi w punkcie 10 jest zapis „W zakresie odtworzenia dróg gminnych  zamawiający wymaga aby: -droga w m. Dziewin (ul. Długa) na dz. nr ew. 931, 1248, 1101/1, 833 o dł. całkowitej 2,3km  i szer. 4,8m została w całości wykonana jako asfaltowa”
Ten sam zapis pojawia się w zadaniu częściowym nr 2 – proszę doprecyzować

- Na załączniku graficznym sieć kanalizacji sanitarnej została umieszczona w jezdniach i poboczach dróg wyższej kategorii- Droga wojewódzka, drogi powiatowe- czy Inwestor posiada decyzję na lokalizację urządzeń instalacji kanalizacji sanitarnej w drogach wydaną przez Zarządców.

- Z uwagi na różnice w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ (zapis PFU pkt.1.1, 1.2, 1.7.2), a opisami poszczególnych zadań w załączniku nr 1 do SIWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), prosimy o jednoznaczne określenie zakresu opracowań dla każdej z części.

- Długość sieci i ilość podłączonych budynków zostanie ustalona na etapie projektowania. Wykonawca nie może gwarantować utrzymania założonego współczynnika 90osób/1km. Co w przypadku nieosiągnięcia współczynnika 90osób/1km (zapis PFU pkt.1.2 "uwaga")?

- Co w przypadku braku zgody administratorów dróg wojewódzkich i powiatowych na umieszczenie sieci w pasie drogowym i przez to nieosiągnięcie wskaźnika 90osób/1km (zapis PFU pkt.1.6)?

- W związku z różną interpretacją w kwalifikowaniu odcinków, prosimy o jednoznaczne określenie, co Zamawiający rozumie przez odcinek kwalifikowany i niekwalifikowany? (zapis PFU pkt.1.7.2 str.21)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1) Zamawiający wyjaśnia iż zapis "w zakresie odtworzenia dróg gminnych w m. Dziewin (ul. Długa) na dz. nr 931, 1248, 1101/1, 833 o dł. całkowitej 2,3 km i szer. 4,8 m została w całości wykonana jako asfaltowa" dla zadania częściowego nr 2 jest nieaktualny.

Ad.2) Zamawiający nie posiada decyzji na lokalizację urządzeń instalacji kanalizacji sanitarnej w drogach wydanych przez zarządców z uwagi na koncepcyjny charakter załącznika graficznego.

Ad.3) Zamawiający wyjaśnia, że właściwy i nadrzędny jest opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 w zakresie określenia podziału inwestycji na poszczególne zadania.

Ad.4) Zamawiający podtrzymuje swoje wymogi w zakresie współczynnika 90 os/1km. Zamawiający nie dopuszcza nie osiągnięcia przez jednostkę projektową w/w wartości współczynnika.

Ad.5)Zamawiający podtrzymuje swoje wymogi w zakresie współczynnika 90 os/1km. Zamawiający nie dopuszcza nie osiągnięcia przez jednostkę projektową w/w wartości współczynnika.

Ad.6) W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki przyłączy kwalifikowalnych do każdej nieruchomości wraz z lokalizacją studzienki(każdorazowo uzgadniając jej lokalizację z właścicielem posesji) tuż za granicą nieruchomości, lub zakończyć przyłącz w granicy działki jeżeli nie zachodzi konieczność  budowy studzienki na działce właściciela nieruchomości pozostały odcinek do budynku stanowi cześć niekwalifikowaną.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

……………………………………….