Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

96-100 Skierniewice

Pismo: 57/2019/XI/12                                                              Skierniewice dnia: 2019-12-16

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie Nr 1

Proszę o potwierdzenie, że parametry kontrolne będą sprawdzane w przypadku średniej dobowej temperatury 0  - 20 C

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga utrzymania parametrów gwarantowanych w całym okresie gwarancji.                         Pomiary parametrów gwarantowanych będą realizowane w normalnych warunkach pracy układu                          w średniodobowych temperaturach od 0°C do 25°C.

Pytanie Nr 2

We wzorze kontraktu zapisano, że pomiary kontrolne mogą być sprawdzane przez cały okres trwania gwarancji, a w pozostałych dokumentach do kontraktu widnieje informacja o pomiarze do 3 miesięcy                  po uruchomieniu oraz przed końcem gwarancji. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga utrzymania parametrów gwarantowanych w całym okresie gwarancji.                          Grupy Parametrów i sposób ich kontroli zostały dokładnie opisane w Załączniku nr 2 – Gwarantowane Parametry  Techniczne (kontrakt). Zamawiający nie przewiduje wprowadzania ograniczeń                                   we wskazanym zakresie. Realizacja pomiarów może być realizowana każdorazowo, w przypadku wystąpienia podejrzeń o odstępstwa względem wskazanych w Kontrakcie parametrów gwarantowanych.

Pytanie Nr 1

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w dniach 12 i 13 grudnia jesteśmy zmuszeni zmodyfikować kilka zapytań ofertowych do naszych potencjalnych poddostawców, z tego względu prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 13 stycznia do godziny 14:00. Dodatkowy termin pozwoli na staranną analizę otrzymanych ofert i spowoduje przygotowanie lepszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl , e-propublico.pl.

PROKURENT

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

inż. Krzysztof Filipek