Załącznik 
Zadanie nr 5
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu
Parametry oceniane dla zadania nr 5 - Zakup i sukcesywna dostawa  testów immunochromatograficznych do wykrywania Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów w kale
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

Wymagania- parametry graniczne dla pozycji 1 - Zestaw testów immunochromatograficznych do wykrywania Rota, Adeno i Norowirusów w próbkach kału
	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Czułość i swoistość  nie mniejsza niż 99%
	TAK
	

	2
	100% precyzja w odczycie wizualnym
	TAK
	

	3
	Brak reaktywności krzyżowej z antygenami bakteryjnymi oraz, Enterowirusami i  Astrowirusami.
	TAK
	

	4
	Brak wpływu obecnej w kale krwi.
	TAK
	

	5
	Brak wpływu obecnych w kale antybiotyków.
	TAK
	


Wymagania- parametry graniczne dla pozycji 2 - Zestaw testów immunochromatograficznych do wykrywania Norowirusów w próbkach kału.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Czułość i swoistość w stosunku do metody PCR nie mniejsza niż 99%
	TAK
	

	2
	100% precyzja w odczycie wizualnym.
	TAK
	

	3
	Brak reaktywności krzyżowej z antygenami bakteryjnymi oraz, Entero-, Astro-, Rota-, Adeno- i Coronawirusów.
	TAK
	

	4
	Brak wpływu obecnej w kale krwi
	TAK
	

	5
	Brak wpływu obecnych w kale antybiotyków
	TAK
	


PAGE  
1

