Załącznik 
Zadanie nr 6
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu
Parametry oceniane dla zadania nr 6 - Zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do molekularnej diagnostyki alergii
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Jednoczesne oznaczanie całkowitego IgE oraz sIgE dla pojedynczych komponentów  i ekstraktów alergenowych
	TAK
	

	2
	Powyżej 120 komponentów alergenowych i powyżej 140 ekstraktów alergenowych w jednym teście.
	TAK
	

	3
	Inhibicja CCD w każdym teście.
	TAK
	

	4
	Pomiar ilościowy, zakres pomiarowy 0,3-50 kU/L
	TAK
	

	5
	Możliwość wykonania pojedynczego testu, bez konieczności zbierania serii.
	TAK
	

	6
	Test wykonywany z ludzkiej surowicy lub osocza.
	TAK
	

	7
	Objętośc próbki niezbędnej do wykonania testu nie większa niż 100 µl.
	TAK
	

	8
	Czas wykonania oznaczenia nie przekracza 4h.
	TAK
	

	9
	Kartridże oznaczone kodem kreskowym.
	TAK
	

	10
	Cała aparatura niezbędna do wykonania oznaczenia: statywy na kartridże, kołyska laboratoryjna, komora do inkubacji, aparat do odczytu testu, zestaw komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem wg. zaleceń producenta testów.
	TAK
	

	11
	Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa.
	TAK
	

	12
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	13
	Instrukcje w języku polskim.
	TAK
	


PAGE  
1

