Załącznik nr 2
Zadanie nr 7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu
Parametry oceniane dla zadania nr 7 - Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania Grypy i RSV metodą real timePCR wraz z dzierżawą aparatu
UWAGA: ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty wypełniony załącznik: Ocena punktowa. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenia wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikacji oferty w Kryterium Ocena medyczno - techniczna. 
W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.
Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp.:
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy

	1
	Czas wykonania badania i otrzymania wyniku maksymalnie 20 min, zarówno dla wyniku pozytywnego jak i negatywnego dla każdego z badanych patogenów
	TAK – 5 PKT, 
NIE  – 0 PKT
	

	2
	Przeprowadzenie badania nie wymaga żadnego poza aparatem dodatkowego sprzętu typu komputer, mieszadło, pipety automatyczne
	TAK – 5 PKT, 

NIE  – 0 PKT
	

	3
	Pełna, niedłuższa niż 5 min, automatyczna kontrola wszystkich podsystemów po włączeniu aparatu, stała autokalibracja
	TAK – 5 PKT, 

NIE  – 0 PKT
	


