**OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

**Znak sprawy: NA/O/413/2019** Rzeszów, 2019-12-31

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

|  |
| --- |
| **I. ZAMAWIAJĄCY**  Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza  al. Powstańców Warszawy 12  35-959 Rzeszów  NIP: 813-026-69-99 |

**Osoba prowadząca postępowanie:**

mgr inż. Aneta Jurasz - tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

|  |
| --- |
|  |

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe nr** | **Opis** |
| **1** | **Temat**: Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury serwerowej  **Wspólny Słownik Zamówień**:50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych  **Opis**:  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu eksploatacyjnego urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury serwerowej i badawczej. Zakres serwisu:  - wymiana baterii  - wymiana elektrolitów - jeśli konieczna  - wymiana wentylatorów  - filtr invertera  - filtr wejściowy  - kalibracja  - pomiar parametrów generowanego napięcia  - minimum 1 rok gwarancji na wykonane prace i zainstalowane części  Urządzenia UPS podlegające czynnościom serwisowym:  1. APC 5000I nr inw. PRz-491-6930  2. APC SURT6000RXML nr inw. PRz-491-11498  3. APC SURT5000RZML nr inw. Prz-491-6672  Do zamontowania dopuszczalne są akumulatory rekomendowane przez producenta UPS oraz akumulatory zamienne firm YUASA i Europower.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |
| **2** | **Temat**: Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury przesyłu danych  **Wspólny Słownik Zamówień**:50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych  **Opis**:  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu eksploatacyjnego urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury konfiguracji i przesyłu danych cyfrowych. Zakres serwisu:  - wymiana baterii  - wymiana elektrolitów - jeśli konieczne  - wymiana wentylatorów  - filtr invertera  - filtr wejściowy  - kalibracja  - pomiar parametrów generowanego napięcia  - minimum rok gwarancji na wykonane prace i zainstalowane części  Urządzenia UPS podlegające czynnościom serwisowym:  1. Schrack Genio Flex 3000 (PRz-491-9608)  2. APC SU/SUA1000I (N-PRz-491-794)  3. APC SU/SC420I (N-PRz-491-1566)  4. APC BR 1500G (pok. D5, do zestawu T-PRz-491-60097)  5. APC SMT1000I (N-PRz-491-10267)  6. APC SU/SUA/SMT 1000I (N-PRz-EA-1/100)  7. COVER 650 (N-PRz-491-1283)  8. APC SU700I (N-PRz-491-1545)  9. APC SU700I (N-PRz-491-1546)  10. Ever ST 1400 (N-PRz-491-941)  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

**III. TERMIN REALIZACJI**

|  |  |
| --- | --- |
| **7 dni od daty udzielenia zamówienia** – dla zadania częściowego: 1, 2 |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**   1. **Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego *załącznik nr 1* do niniejszego ogłoszenia.** 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 5. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. 6. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.   Oferta powinna zawierać:   1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). 3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.   Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. |
| **V. KRYTERIA OCENY OFERT**  Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:  Cena 100%  **Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena”** zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:  cena najniższa  Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów  cena oferty ocenianej  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. |
| **VI.TERMINY PŁATNOŚCI**  Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. |
| **VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**  Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: **Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury serwerowej oraz Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury przesyłu danych NIE OTWIERAĆ przed 2020-01-09 godz. 10:15** - **NA/O/413/2019**”  Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:  **Miejsce i termin składania ofert:** oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia **2020-01-09 do godz. 10:00.**  **Termin związania ofertą:** 30 dni Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-01-09 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. |
|  |

**VIII.** **Wraz z ofertą należy złożyć:**

1. **Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| IX. **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA**   1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ajurasz@prz.edu.pl 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: <http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz>   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. |
| X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. |

**FORMULARZ OFERTY**

na wykonanie Usługi o wartości netto **poniżej 30 000** €.

Sygn. NA/O/413/2019

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr inż. Aneta Jurasz

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury serwerowej oraz Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury przesyłu danych**

**III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.**

**IV. Nazwa i adres WYKONAWCY**

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel..................................................................

e-mail: ..............................................................

*(pieczęć Wykonawcy)*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe nr** |  |
| **1** | **Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury serwerowej**  cenę netto:....................................zł.  słownie netto: ............................................................................................zł.  cenę brutto:..................................zł.  słownie brutto: ............................................................................................zł.  podatek VAT:...............................zł.  słownie podatek VAT:.....................................................................................zł. |
| **2** | **Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury przesyłu danych**  cenę netto:....................................zł.  słownie netto:.............................................................................................zł.  cenę brutto:..................................zł.  słownie brutto:..........................................................................................................zł.  podatek VAT:...............................zł.  słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

1. termin wykonania zamówienia: **7 dni** od daty udzielenia zamówienia,
2. warunki płatności : 14 dni przelew
3. okres gwarancji.............................................................,
4. ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

* zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
* zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag
* związani jesteśmy ofertą do 30 dni
* w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
* Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\* */Jeśli nie dotyczy wykreślić/*

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa* ***(usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).***

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................

\*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy