Załącznik nr 11 SIWZ

Zadanie 3 

Koszulki wiodące obwodowe
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Duże wewnętrzne średnice, minimum: 
dla 5F ≥ 0.076 cala
dla 6F ≥ 0.087 cala
dla 7F ≥ 0.100 cala
dla 8F ≥ 0.114 cala 

	TAK
	 

	2.
	Odporność na skręcanie i załamania (obecność zbrojenia) 
	TAK
	 

	3.
	Wysoka “pamięć materiałowa”-niezmienność kształtu w temperaturze 37° C 
	TAK
	 

	4.
	Różne długości koszulek w zakresie 45-90 cm
	TAK
	

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Światło wewnętrzne (w calach) -oceniana maksymalnie wartość największa, reszta proporcjonalnie
	 
	20
	 

	2.
	Wybór w ofercie średnic, krzywizn i typów – oceniana ilość
	 
	20
	 


