Załącznik nr 12SIWZ

Zadanie 4  

Prowadniki dla cewników diagnostycznych, koszulek i cewników wiodących
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Powłoka atrombogenna
	TAK
	 

	2.
	Różne rodzaje ukształtowania końcówek
	TAK
	 

	3.
	Różne długości (standardowe, długie)
	TAK
	 

	4.
	Różne średnice (0,032 oraz 0,035 cala)
	TAK
	 

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	WARTOSC PUNKTOWA
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne rodzaje ukształtowania końcówek – ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne stopnie sztywności – ilość w ofercie
	 
	10
	 

	3.
	Różne promienie krzywizny J – ilość w ofercie
	 
	10
	 


