Załącznik nr 13 SIWZ

Zadanie 5
Prowadniki 0,035 cala 
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik hydrofilny
	TAK
	 

	2.
	Różne długości prowadników (min. 220 cm , max  300 cm) 
	TAK
	 

	3.
	Nitinolowy rdzeń zapewnia dobrą kontrolę trakcji, miękka końcówka z pamięcią kształtu
	TAK
	 

	4.
	Różne długości taperowanej końcówki rdzenia (krótkie – długie),  
	TAK
	 

	5.
	Końcówki proste i/lub zagięte „J”
	TAK
	 

	6.
	Średnica 0,035 cala
	TAK
	 

	7.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


