Załącznik nr 16 SIWZ

Zadanie 8
Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic biodrowych oraz udowych
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik typu OTW 
	TAK
	 

	2.
	Współpraca z prowadnikami 0,035 cala
	TAK
	 

	3.
	Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm.
	TAK
	 

	4.
	Różne długości ( w zakresie 20-200 cm)
	TAK
	 

	5.
	Różne długości shaft
	TAK
	 

	
	Różne średnice (4,0 – 12,0 mm)
	TAK
	

	6.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różna średnica balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


