Załącznik nr 22 SIWZ

Zadanie 14
Cewnik balonowy do litotrypsji obwodowej

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik generujący falę ultradźwiękową
	TAK
	 

	2.
	Dedykowany do leczenia zmian w tętnicach obwodowych
	TAK
	 

	3.
	Różne średnice cewnika ( w zakresie 4,0 – 7,0 mm)
	TAK
	 

	4.
	Cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	5.
	Termin ważności min 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne średnice cewnika - oceniana ilość w ofercie
	
	40
	


Cewnik balonowy do litorytpsji wieńcowej

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik generujący falę ultradźwiękową
	TAK
	 

	2.
	Dedykowany do leczenia zmian w tętnicach wieńcowych
	TAK
	 

	3.
	Różne średnice cewnika ( w zakresie 2,0-4,0 mm)
	TAK
	 

	4.
	Cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	5.
	Termin ważności min 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne średnice cewnika - oceniana ilość w ofercie
	
	20
	


