Załącznik nr 23 SIWZ

Zadanie 15
Okluder do tętnicy udowej - koszulki 14-25 French

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	System zamykania nakłutej tętnicy oparty jest o zasadę implantacji korka / korków w miejscu arteriotomii, 
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Okres karencji do następnej arteriotomii – oceniany okres najkrótszy, reszta propocjonalnie
	 
	40
	 


