Załącznik nr 25 SIWZ

Zadanie 17
Cewnik ultrasonograficzny dedykowany do obrazowania naczyń obwodowych i aorty

Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Sonda musi umożliwiać obrazowanie dużych naczyń w oparciu o prowadnik 0,018 lub 0,035 cala w cewniku wiodącym 9 French
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych 
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Możliwość obrazowania w cewniku prowadzącym  9 French-oceniana wartość najmniejsza
	 
	40
	 


