Załącznik nr 26 SIWZ

Zadanie 18
Cewnik uwalniający lek, nacinający

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik uwalniający lek - paxlitaxel 3ug/mm2 skojarzony z elementami nacinającymi blaszkę na powierzchni balonu
	TAK
	 

	2.
	Różne długości
	TAK
	 

	3.
	Różne średnice (od min. 2,0 mm do ≥ 3.5 mm)
	TAK
	 

	4.
	Cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	5.
	Termin ważności min 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości cewnika -oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne średnice cewnika - oceniana ilość w ofercie
	
	20
	


