Załącznik nr 27 SIWZ

Zadanie 19
Stentgraft obwodowy

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Stenty zamontowane fabrycznie na balonie pokryte PTFE 
	TAK
	 

	2.
	Różne długość (od min. 19 mm do ≥ 57 mm)
	TAK
	 

	3.
	Różne średnice (od min.5,0 mm do ≥ 7,0 mm)
	TAK
	 

	4.
	Stent współpracujący z prowadnikiem max. 0,035 cala
	TAK
	

	5.
	Termin ważności min 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości tego samego stentu-oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne średnice stentu  - oceniana ilość w ofercie
	
	20
	


