Załącznik nr 28 SIWZ

Zadanie 20
Zakup i sukcesywna dostawa balonów wysokociśnieniowych

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik do szybkiej wymiany (ang. rapid exchange) 
	TAK
	 

	2.
	Balonik wykonany z podwójnej warstwy materiału 
	TAK
	 

	3.
	Balonik wytrzymujący ciśnienie (rated burst) ≥ 35 atm.
	TAK
	 

	4.
	Różne długości
	TAK
	 

	5.
	Balon dostarczany razem z dedykowanym inflatorem > 40 atm
	TAK
	

	6.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różna średnica balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


