Załącznik nr 29 SIWZ

Zadanie 21
Zakup i sukcesywna dostawa korków embolizacyjnych

Pkt 1.
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Korki embolizacyjne przeznaczone do naczyń obwodowych
	TAK
	 

	2.
	Różne średnice (w zakresie 4 – 22 mm)
	TAK
	 

	3.
	Różne kształty okluderów
	TAK
	

	4.
	Kompatybilne akcesoria stanowią całość zestawu
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	2.
	Różne średnice-oceniana ilość w ofercie
	 
	40
	 


Pkt 2.

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Możliwość monitorowania ciśnienia podczas nakłucia
	TAK
	 

	2.
	Zestaw stanowi koszulka, rozszerzacz oraz igła z mandrynem
	TAK
	

	3.
	W/w urządzenie musi pracować w oparciu o koszulkę 8,5 F, umożliwiając bezpieczne nakłucie przegrody
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Kompatybilność z koszulką >8F-oceniana wartość najmniejsza
	 
	40
	 


