Załącznik nr 31 SIWZ

Zadanie 23. Zakup i sukcesywna dostawa asortymentu do angioplastyki tętnic nerkowych
Zakup i sukcesywna dostawa stentów do tętnic szyjnych i systemu protekcji
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Stent samorozprężalny wraz z systemem dostarczającym, stent dostępny w dwóch wersjach prosty i taperowany
	TAK
	 

	2.
	Przęsła stentu zbudowane z siatki nitinolowej
	TAK
	 

	3.
	Różne długość (od min. 20 mm do ≥ 60 mm)
	TAK
	 


	4.
	Różne średnice (od min. 6,0  mm do ≥ 9.0 mm)
	TAK
	 

	5.
	Stent współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	6.
	Markery na końcach stentu  
	TAK
	 

	7.
	Możliwość zastosowania cewnika prowadzącego ≥ 6 F 
	TAK
	 

	8.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości tego samego stentu-oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne średnice stentu oceniana ilość w ofercie
	
	20
	


Pkt 2 – system protekcji proksymalnej

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	System protekcji proksymalnej polegającej na odwróceniu przepływu w krążeniu naczyń dogłowowych zapobiegający dyslokacji skrzeplin i blaszki do krążenia mózgowego
	TAK
	 

	2.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	


