Załącznik nr 32 SIWZ

Zadanie 24
Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych uwalniających lek

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik typu OTW wpółpracujące z prowadnikiem 0,018 lub 0,035 cala
	TAK
	 

	2.
	 Prox. średnica  zew. cewnika (proximal shaft) ≤ 2.4 F
	TAK
	 

	3.
	 Różne średnice (w zakresie 2,0 mm – 7,0 mm) 
	TAK
	 

	4.
	Balon wytrzymujący ciśnienie  (rated burst ) ≥ 10 atm.
	TAK
	 

	5.
	Różne długość (od min. 20 mm do ≥ 120 mm)
	TAK
	 

	6.
	Balon pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 
	TAK
	 

	7.
	Termin ważności co najmniej 1 rok  
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika-oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	2.
	Różna średnica balonika-oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	3.
	Wielkość średnicy cewnika: “shafts”i “deflated profile” –oceniana wartość najmniejsza
	 
	10
	 


