Załącznik nr 33 SIWZ

Zadanie 25
Zakup i sukcesywna dostawa prowadników interwencyjnych 0,018 cala

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik zaprojektowany do zabiegów w tętnicach obwodowych 
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty materiałem polimerowym zmniejszającym tarcie oraz hydrofilnym na oplocie 
	TAK
	 

	3.
	Różne kształty końcówki - J oraz prosta, różne długości - 200 cm, 300 cm
	TAK
	 

	4.
	Końcówka cieniująca wykonana z platyny lub innego materiału zapewniającego dobrą widocznośc w skopii RTG
	TAK
	 

	5.
	Duże zróżnicowanie sztywności / ciężaru końcówki – 4,0 - 12 g 
	TAK
	 

	6.
	Max średnica 0,018 cala
	TAK
	 


