Załącznik nr 9 SIWZ

Zadanie 1
Cewniki diagnostyczne

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY
	OPIS TECHNICZNY
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

	1.
	Atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
	tak
	

	2.
	Jednorodne zbrojenie cewnika na całej długości
	tak
	

	3.
	Średnica wewnętrzna  dla cewnika 4F
	.039 cala dla 4F(minimalna średnica cewnika) 
	

	4.
	Średnica wewnętrzna  dla cewnika 5F
	.039 cala dla 5F(minimalna średnica cewnika)
	

	5.
	Średnica wewnętrzna  dla cewnika 6F
	.051 cala dla 6FMinimalna średnica cewnika)
	.

	6.
	Średnica zewnętrzna
	od 4F do 7F
	

	7.
	Wielkość przepływu
	5F-21.3, 6F- 35.0 przy PSI 1200
	

	8.
	Długość cewnika
	80-110 cm,
	

	9.
	Odporność na załamania, pamięć kształtu
	bardzo duża  
	

	10.
	Cewnik zbrojony zapewniający dobre manewrowanie , obrót, odporny na załamanie
	zbrojone, obrót 1:1, bardzo dobra manewrowalność, bardzo dobra odporność na załamania, 
	

	11.
	Duży wybór kształtów, nietypowe krzywizny
	Cobra ; PIER, Vertebral, Headhunter ; Hockey Stick;

Multipurpose; Vertebral, Sidewinder, Berestein; Simmons, Cane, Viceral, Newton; Pigtai I inne krzywizny obwodowe
	

	12.
	Cewnik dostępny w rozmiarach 4-6 French
	tak
	


Ocena medyczno - techniczna
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Światło wewnętrzne (w calach) cewnika 6 French – oceniana wartość największa, reszta proporcjonalnie
	 
	10
	 

	2.
	Wybór w ofercie średnic i typów – oceniana ilość w ofercie
	
	15
	

	3.
	Wybór w ofercie krzywizn  – oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 


