Załącznik nr 35 SIWZ

Zadanie 27  Kaniula prosta

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Koniec kaniuli zakończony tępo | TAK |  |
| 2. | Termin ważności min. 2- lata | TAK |  |

|  | Zestawienie parametrów ocenianych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | PODAĆ WARTOŚĆ | PUNKTACJA NOMINALNA | PUNKTACJA |
| 1. | Długość kaniuli prostej – oceniana wartość największa |  | 20,00 |  |
| 2. | Przezroczyste ścianki adaptera (tak/nie) |  | 20,00 |  |