**Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie**

**Wołoska 137**

**02-507 Warszawa**

Znak sprawy: CSKDZP-2375/10/12/01/2019 Warszawa dnia: 2020-01-17

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

**zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 7” w pozycji 2 i 3. Zmodyfikowany załącznik otrzymuje nazwę „Aktualny Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 7”

**Było:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aparat zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie aparatu. | TAK |  |
| 3 | Aparat dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA. | TAK |  |

**Jest:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aparat zapewniający zintegrowaną izolację **kwasu nukleinowego**, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie aparatu. | TAK |  |
| 3 | Aparat dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji **kwasu nukleinowego**. | TAK |  |

1. Zamawiają dokonuje modyfikacji zapisu paragrafu 12 dla zadania nr 4 we wzorze umowy.

**Było:**

*„Wykonawca na własny koszt, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, dostarczy Aparat wraz z Instrukcją Obsługi w języku polskim, zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego”.*

**Jest:**

*„Wykonawca na własny koszt, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, dostarczy Aparat wraz z Instrukcją Obsługi w języku polskim, zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego.”*

Dla zadania nr 6 i 7 zapisy umowy pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej