Załącznik 
Zadanie nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu
Parametry oceniane dla zadania nr 7 - Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania Grypy i RSV metodą real timePCR wraz z dzierżawą aparatu
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Aparat nowy, nie starszy niż 2019 rok, w pełni automatyczny, wykonujący badania w technice real time PCR.
	TAK
	

	2
	Aparat zapewniający zintegrowaną izolację kwasu nukleinowego, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie aparatu.
	TAK
	

	3
	Aparat dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji kwasu nukleinowego.
	TAK
	

	4
	Aparat nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej
	TAK
	

	5
	Sposób przeprowadzenia badania gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium
	TAK
	

	6
	Wykonawca dostarcza cały sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badania (aparat, komputer, czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie, mieszadło o ile wymaga tego procedura testu)
	TAK
	

	7
	Jakościowe, genetyczne testy do diagnostyki w kierunku grypy i wirusa RSV (oznaczania grypy A, grypy B, wirusa RSV), testy kompatybilne z aparatem, czas trwania badania poniżej 35 minut.
	TAK
	

	8
	Odczynniki gotowe do użycia w postaci  fabrycznie napełnionej odczynnikami, jednorazowej, pojedynczej probówki lub kartridża z testem.
	TAK
	

	9
	Testy posiadające certyfikat CE IVD.
	TAK
	

	10
	Wynik z gotową interpretacją. Osobne wyniki dla grypy A, grypy B i RSV.
	TAK
	

	11
	Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną do monitorowania procesu przetwarzania próbki przez wszystkie etapy wykonywania testu i obecności inhibitorów reakcji PCR.
	TAK
	

	12
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych.
	TAK
	

	13
	Czas usunięcia awarii 48 godzin lub wstawienie aparatu zastępczego
	TAK
	

	14
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	15
	Instrukcje w języku polskim.
	TAK
	


PAGE  
1

