Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/47/2019/4	 Kraków dnia: 2020-01-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - I

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych oraz zestawu do zamkniętego drenażu ran dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego”, o następującej treści:

Pakiet nr 1.

- Czy zamawiający dopuści dostarczenie obok głów metalowych w rozmiarze 22,2 mm oraz 28 mm głowy o rozmiarze 32 mm dla wkładek z witaminą E do panewki press-fit?

Odpowiedź: TAK.

- Czy zamawiający dopuści dostarczenie wkładek z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link polietylen" z okapem 15 stopni wyłącznie dla głów 28 mm.

Odpowiedź: TAK.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski