Pakiet 1 – Jednorazowe czujniki saturacji dla noworodków, opaski na rzep oraz pulsoksymetry

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Termin ważności | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji dla jednego pacjenta, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 [kg] lub dorosłych powyżej 40 [kg], w kształcie "L" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 1 próbka |
| 2 | Czujnik pomiarowy saturacji dla jednego pacjenta, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 [kg], zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 1 próbka |
| 3 | Opaska na rzep do czujników saturacji. - Pasek mocujący do czujnika SpO2 wykonany z miękkiej gąbki o wymiarach 13,0x3,5 [cm] (± 10%) z dodatkowym rzepem. - Strona wewnętrzna i zewnętrzna rzepu w różnych kolorach pozwalające na rozpoznanie odpowiedniej strony i łatwą instalację. - Minimum 3 otwory instalacyjne w rozstawie 3,0 [cm] (± 10%) - Przeznaczony do użytku dla każdej grupy wiekowej pacjentów - Szczelina w rzepie umożliwiająca przełożenie kabla czujnika w celu lepszego i stabilniejszego zamocowania |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1 próbka |
| 4 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | X |
| 5 | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych – zgodnie z załącznikiem 1A* |  |  |  | 5 |  |  |  |  | X** | X |
|  | RAZEM |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |

* Do pakietu nr 1 należy dołączyć także załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja techniczna pulsoksymetrów.

** W pakiecie nr 1 Zamawiający w kryterium „Termin ważności / gwarancji” do średniej uwzględni wyłącznie pozycje 1 - 4. Szczegółowe zasady oceny poszczególnych kryteriów opisane są w punkcie 16.2 SIWZ.

Pakiet 2 – Jednopacjentowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u noworodków (1)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Termin ważności | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 4-8 cm dla noworodków, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem Spacelabs UltraView SL2600, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  | 1 próbka |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 8-15 cm dla niemowląt, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem Spacelabs UltraView SL2600, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  | X |
| 3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 6-11 cm dla noworodków, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem Spacelabs UltraView SL2600, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |  | X |
| 4 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 7-13 cm dla niemowląt, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem Spacelabs UltraView SL2600, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |  | X |
|  | RAZEM |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |

Pakiet 3 – Jednopacjentowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u noworodków (2)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość |  | Cena jednostk. netto |  | Wartość netto |  | Podatek VAT i % podatku |  | Wartość brutto |  | Termin ważności |  | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 8-15 cm dla niemowląt, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem COLIN BP-88, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 6-11 cm dla niemowląt, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem COLIN BP-88, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 próbka |  |
| 3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z pojedynczym wężykiem, obwód ramienia 7-13 cm dla niemowląt, do użytku przez jednego pacjenta. Mankiet kompatybilny z kardiomonitorem COLIN BP-88, wyposażony w pasujący konektor, bez konieczności jego instalacji lub podmiany przez użytkownika |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet 4 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (1)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec w technologii Nellcor OxiMax. Kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance oraz pulsoksymetrami Nellcor N560 i Libra Wtyk typu: |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzeń wymienionych w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 5 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (2)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec. Niewymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że w z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,2 m. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway UT4000F Wtyk: |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 6 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (3)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec w technologii Philips. Nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że w z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40 i G60 Wtyk: |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 7 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (4)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>20 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 3 m. Czujnik w technologii TruSignal GE. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01. Wtyk do monitora Blue Flat |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 8 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (6)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray iPM9800. Gniazdo po stronie monitora: |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 9 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (7)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneVision N1, N17, uMEC15. Gniazdo po stronie monitora: |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 10 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (8)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>30 kg) typu klips na palec. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla dzieci (waga 10-50kg) typu klips na palec. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta (adapter) wielorazowy, długość min. 2,5 m. Kompatybilny z czujnikami z pozycji 1 i 2 oraz z pulsoksymetrami RAD8, Radical 7. Gniazdo monitora: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzeń wymienionych w pozycjach 1-3 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet 11 – Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów (1)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet 3 odprowadzeń EKG zakończonych klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty. Odprowadzenia pojedyncze, nie połączone kostką. Kompatybilne z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance. Gniazdo po stronie kabla monitora: |  |  |  | 10 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 3 lub 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance. Wtyk do monitora: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Pakiet 12 – Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów (2)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet 3 odprowadzeń EKG zakończonych klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty. Odprowadzenia pojedyncze, nie połączone kostką. Kompatybilne z kardiomonitorami Goldway UT4000F i G40. Gniazdo po stronie pacjenta: |  |  |  | 25 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 3 lub 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway UT4000F i G40. Wtyk po stronie monitora: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel kompletny EKG, 3 odprowadzenia zakończone klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty. Kompatybilne z kardiomonitorami Goldway G60. Gniazdo po stronie monitora: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Pakiet 13 – Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów (3)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet 5 odprowadzeń EKG zakończonych klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty, biały, czarny. Odprowadzenia pojedyncze, nie połączone kostką lub zespolone. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01 Gniazdo po stronie pacjenta: |  |  |  | 15 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 5 odprowadzeń IEC, dł. min. 3m. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01. Wtyk po stronie monitora: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Pakiet 14 – Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów (5)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet 3 odprowadzeń EKG zakończonych klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty. Odprowadzenia pojedyncze, nie połączone kostką. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray iPM9800, BeneVision N1, N17, uMEC15.. Gniazdo po stronie pacjenta: |  |  |  | 39 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 3 lub 5 odprowadzeń IEC, dł. min. 3m. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray iPM9800, BeneVision N1, N17, uMEC15. Wtyk po stronie monitora: |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Pakiet 15 – Wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w standardowym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 23 – 33cm), długi (wydłużony rzep 33 cm +/- 1 cm, całkowita długość mankietu 65cm +/- 1 cm), wielorazowy, 1 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 1 próbka |
| 2 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w dużym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 31 – 40 cm), wielorazowy, 1 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w standardowym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 23 – 33cm), długi (wydłużony rzep 33 cm +/- 1 cm, całkowita długość mankietu 65cm +/- 1 cm), wielorazowy, 2 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w dużym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 31 – 40 cm), wielorazowy, 2 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 16 – Czujnik O2 do aparatów do znieczulania Aespire i Aestiva

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik tlenu do aparatów do znieczulania GE Aespire 7100 oraz GE Aestiva 7100. Nr kat. M-10 lub równoważny. Zamawiający dopuszcza zamienniki. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Termin ważności min. 12 miesiące od daty dostawy !

Pakiet 17 – Czujniki przepływu do aparatów do znieczulania Aespire i Aestiva

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik przepływu do aparatów do znieczulania GE Aespire 7100 oraz GE Aestiva 7100. Czujnik nie przeznaczony do sterylizacji parowej. Nr kat. 2089610-001. Zamawiający dopuszcza zamienniki. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy !!!