**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/01/P/2020** Katowice dnia: 2020-01-24

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę wyrobów medycznych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zadanie 3**

1. Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania?

**Odp.:**

Zamawiający oczekuje wapna sodowanego przeznaczonego do użytku medycznego. Zamawiający nie precyzuje szczegółowo w/wym. parametrów.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*