Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/7	 Kraków dnia: 2020-01-27

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

- Prosimy o podanie specyfikacji paneli do gazów medycznych jakie należy przyjąć do wyceny (specyfikacja w przedmiarze i w opisie technicznym są różne).

Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W uzupełnieniu podajemy jakie należy przyjąć panele gazów medycznych: Podstawowe wyposażenie panela nadłózkowego: /dla jednego łóżka/

● gniazda gazowe: 1xO2, 1xVAC

● 2 x gniazda elektryczne

● 1 x gniazdo elektryczne typu DATA

● 1 x gniazdo wyrównania potencjału

●  wykonać zaślepkę dla gniazda RJ45

● oświetlenie ogólne

● oświetlenie miejscowe z wyłącznikiem

● oświetlenie nocne z wyłącznikiem

● oświetlenie realizowane za pomocą modułów PowerLED

● otworowanie pod system przyzywowy- przewidzieć gniazdo manipulatora z gniazdem jack i przyciskiem wraz z manipulatorem standardowym, który realizuje przyzyw,

● długość standardowa: 1600- 3200- 4800 mm.

2.	Prosimy o podanie specyfikacji myjni-dezynfektora.

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszego pisma podajemy specyfikację myjni-dezynfektora.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek