Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/10	 Kraków dnia: 2020-01-28

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1.. W pozycjach przedmiaru dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej skalkulowano taką samą ilość m2 kanałów wentylacyjnych i izolacji tych kanałów. Ilość wełny na izolację powinna zostać zwiększona o grubość izolacji. Prosimy o podanie jaką ilość m2 wełny do izolacji kanałów należy wycenić?

Odpowiedź:  Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Ilość m2 wełny do izolacji kanałów wynika wprost z powierzchni izolowanych kanałów i obowiązujących nor zużycia materiałów.

2. Prosimy o wskazanie lokalizacji na terenie Szpitala, miejsca na zaplecze budowy oraz składowanie materiałów budowlanych.

Odpowiedź:  Zaplecze i skład materiałów budowlanych zostanie wskazane na terenie Szpitala w pobliżu realizowanej inwestycji.

3. Czy zamówienie obejmuje dostawę i montaż drzwi p.poż. do wind zlokalizowanych na IV?

Odpowiedź:   Należy przyjąć do wymiany 1 szt drzwi szybowych ppoż. do windy.

4. Czy Zamawiający przewiduje prace na III piętrze związane z podłączeniem kanalizacji z piętra IV? Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu prac.

Odpowiedź:    Zgodnie z dokumentacją projektową.

5. W związku z rozbieżnością w ilość konstrukcji stalowej ujętej w przedmiarze, a dokumentacją projektową, prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź:    Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6. W związku z rozbieżnością ilość kominów na dokumentacji (rys.K17) i w przedmiarze, a ilością zaznaczoną na rzucie dachu (rys.K2), prosimy o podanie zakresu prac.

Odpowiedź:   Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową.

7. W związku z licznymi rozbieżnościami między załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, a dokumentacją projektową, zwracamy się z prośbą

o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.02.2020.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek