Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/12	 Kraków dnia: 2020-01-28

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 6

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ:

Czy  zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem obejmuje wyposażenie wg PW -Technologia Pomieszczeń - wyposażenie pozostałe (m.in.- dozowniki mydła, kosz na ręczniki papierowe, regały na baseny, regały na bieliznę,  szafy wnękowe , fotele gabinetowe czy fotele do pobierania krwi ,  itd)  i wyposażenie elektryczne (m.in. czajniki, drukarki, lodówki, itd.).

Odpowiedź: Zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem obejmuje wyposażenie pozostałe wg PW -Technologia Pomieszczeń tylko w zakresie elementów stałych, wymagających zabudowy lub trwałego połączenia ze ścianami (zabudowy meblowe, konsole pielęgniarskie, rolety okienne,  poręcze, siedziska dla osób niepełnosprawnych do sanitariatów, systemy prowadnic zasłonowych wraz z wyposażeniem). Wyposażenie pozostałe mobilne tj. m.in. dozowniki mydła, kosze na ręczniki papierowe, regały na baseny, regały na bieliznę,  szafy wnękowe, fotele gabinetowe, fotele do pobierania krwi, czajniki, drukarki, lodówki ,itd. nie są objęte przedmiotowym postępowaniem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek