Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/34/2019/5	 Kraków dnia: 2020-01-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa jednorazowych czujników SpO2, mankietów NIBP  dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów.”, o następującej treści:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania dotyczące pakietu nr  1,  pozycji nr 5.

Pakiet nr 1- tabela z parametrami techniczno - eksploatacyjnymi

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru wyprodukowanego w 2019 lub 2020 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1- tabela z parametrami techniczno - eksploatacyjnymi lp 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 5 letniego okresu gwarancji produkcji części zamiennych od daty sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1- tabela z parametrami techniczno - eksploatacyjnymi lp 50

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zapewnienie aparatu zastępczego 
w przypadku czasu naprawy powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski