Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Znak sprawy: CSKDZP-2375/11/12/02/2019	 Warszawa dnia: 2020-01-28

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Zamawiający popełnił oczywisty błąd w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach dotyczących zestawienia parametrów granicznych / ocenianych dotyczących zadań:

- Zadania nr 6, pkt. 2:  JEST:

Pkt 2: Balon do angioplastyki

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 12 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 15-200 cm) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

POWINNO BYĆ:

Pkt 2: Balon do angioplastyki

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 12 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 15-200 MM) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

- Zadania nr 7, pkt. 2:  JEST:

Pkt 2: Cewnik balonowy obwodowy

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 cm) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

POWINNO BYĆ:

Pkt 2: Cewnik balonowy obwodowy

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 MM) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

- Zadania nr 8 JEST:

Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic biodrowych oraz udowych

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 cm) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
|  | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

POWINNO BYĆ:

Zadanie 8

Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic biodrowych oraz udowych

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 MM) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
|  | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

- Zadania nr 9 JEST:

Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic poniżej kolana

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW lub rapid exchange | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 cm) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Różne średnice (1,5 – 4,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

POWINNO BYĆ:

Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic poniżej kolana

|  | Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/NIE | Odpowiedź wykonawcy |
| 1. | Cewnik typu OTW lub rapid exchange | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 MM) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Różne średnice (1,5 – 4,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

Oczywistym jest, iż Zamawiający wymagał rodzaju długości wyżej wymienionego asortymentu w milimetrach, gdyż asortyment z błędnym opisem w ogóle nie występował na rynku.

Zamawiający modyfikuje załączniki dotyczące zestawień parametrów granicznych ocenianych dla zadań nr 6,7,8,9.

Obecne załączniki stają się nieaktualne, nie będą wymagane w postępowaniu oraz zmieniają nazwę na:

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 6-NIEAKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 7-NIEAKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 8-NIEAKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 9-NIEAKTUALNY.doc

Zamawiający będzie wymagał załączników z aktualnymi, poprawionymi parametrami, która zostają opublikowane na stronie Zamawiającego i na platformie e-propublico pod nazwami:

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 6-AKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 7-AKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 8-AKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 9-AKTUALNY.doc

- Zamawiający aktualizuje wzór oferty elektronicznej w zakresie poprawionego opisu przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia, w kolumnie „opis przedmiotu” została podana niepoprawna nazwa załącznika zawierającego parametry graniczne i oceniane.

Obecny wzór ofery staje się nieaktualny, nie będzie akceptowany i wymagany w postępowaniu oraz zmienia nazwę na:

Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty-NIEAKTUALNA.xls

Zamawiający będzie wymagał oferty wypełnionej przez Wykonawcę według aktualnego wzoru, która zostanie opublikowany na stronie Zamawiającego i na platformie e-propublico pod nazwą:

Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty-AKTUALNA.xls							_____________________________________

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający