**Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie**

**Wołoska 137**

**02-507 Warszawa**

Znak sprawy: CSKDZP-2375/11/12/02/2019 Warszawa dnia: 2020-01-28

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

**zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający popełnił oczywisty błąd w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach dotyczących zestawienia parametrów granicznych / ocenianych dotyczących zadań:
* Zadania nr 6, pkt. 2: JEST:

Pkt 2: **Balon do angioplastyki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |   |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |   |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 12 atm. | TAK |   |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 15-200 cm) | TAK |   |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |   |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |   |

POWINNO BYĆ:

Pkt 2: **Balon do angioplastyki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)** |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 12 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 15-200 **MM**) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

* Zadania nr 7, pkt. 2: JEST:

Pkt 2: **Cewnik balonowy obwodowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |   |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |   |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |   |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 cm) | TAK |   |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |   |
| 6. | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |   |

POWINNO BYĆ:

Pkt 2: **Cewnik balonowy obwodowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW | TAK |   |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |   |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |   |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 **MM**) | TAK |   |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |   |
| 6. | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |   |

* Zadania nr 8 JEST:

Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic biodrowych oraz udowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW  | TAK |   |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |   |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |   |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 cm) | TAK |   |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |   |
|  | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |   |

POWINNO BYĆ:

Zadanie 8

Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic biodrowych oraz udowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW  | TAK |   |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,035 cala | TAK |   |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |   |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 **MM**) | TAK |   |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |   |
|  | Różne średnice (4,0 – 12,0 mm) | TAK |  |
| 6. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |   |

* Zadania nr 9 JEST:

**Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic poniżej kolana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW lub rapid exchange | TAK |   |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |   |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |   |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 cm) | TAK |   |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |   |
| 6. | Różne średnice (1,5 – 4,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |   |

POWINNO BYĆ:

**Zakup i sukcesywna dostawa cewników balonowych do angioplastyki tętnic poniżej kolana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)**  |  |  |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **TAK/NIE** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1. | Cewnik typu OTW lub rapid exchange | TAK |  |
| 2. | Współpraca z prowadnikami 0,014 cala | TAK |  |
| 3. | Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm. | TAK |  |
| 4. | Różne długości ( w zakresie 20-200 **MM**) | TAK |  |
| 5. | Różne długości shaft | TAK |  |
| 6. | Różne średnice (1,5 – 4,0 mm) | TAK |  |
| 7. | Termin ważności, co najmniej 2 lata | TAK |  |

Oczywistym jest, iż Zamawiający wymagał rodzaju długości wyżej wymienionego asortymentu w milimetrach, gdyż asortyment z błędnym opisem w ogóle nie występował na rynku.

Zamawiający modyfikuje załączniki dotyczące zestawień parametrów granicznych ocenianych dla zadań nr 6,7,8,9.

Obecne załączniki stają się nieaktualne, nie będą wymagane w postępowaniu oraz zmieniają nazwę na:

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 6-NIEAKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 7-NIEAKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 8-NIEAKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 9-NIEAKTUALNY.doc

Zamawiający będzie wymagał załączników z aktualnymi, poprawionymi parametrami, która zostają opublikowane na stronie Zamawiającego i na platformie e-propublico pod nazwami:

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 6-AKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 7-AKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 8-AKTUALNY.doc

Zestawienie parametrów granicznych/ocenianych do zadania nr 9-AKTUALNY.doc

1. Zamawiający aktualizuje wzór oferty elektronicznej w zakresie poprawionego opisu przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia, w kolumnie „opis przedmiotu” została podana niepoprawna nazwa załącznika zawierającego parametry graniczne i oceniane.

Obecny wzór ofery staje się nieaktualny, nie będzie akceptowany i wymagany w postępowaniu oraz zmienia nazwę na:

Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty-NIEAKTUALNA.xls

Zamawiający będzie wymagał oferty wypełnionej przez Wykonawcę według aktualnego wzoru, która zostanie opublikowany na stronie Zamawiającego i na platformie e-propublico pod nazwą:

Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty-AKTUALNA.xls \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

*Zamawiający*