Zadanie 6. Zakup i sukcesywna dostawa asortymentu do angioplastyki tętnic nerkowych
pkt. 1: Stent mocowany na balonie do PTA tętnic nerkowych

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP ≥ 12 atm)
	TAK
	 

	2.
	Przęsła stentu zbudowane ze stopów metali lekkich 
	TAK
	 

	3.
	Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu
	TAK
	 

	4.
	Różne długość (od min. 12 mm do ≥ 18 mm)
	TAK
	 

	5.
	Różne średnice (od min. 4,5 mm do ≥ 7.0 mm)
	TAK
	 

	6.
	Stent współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	7.
	Markery na końcach stentu  lub na balonie
	TAK
	 

	8.
	Możliwość zastosowania cewnika prowadzącego ≥ 4F i lub 5F przy stencie zamontowanym na każdym (w tym 7,0) cewniku balonowym 
	TAK
	 

	9.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości tego samego stentu-oceniana ilość w ofercie
	 
	10
	 

	2.
	Różne średnice stentu oceniana ilość w ofercie
	
	20
	

	3.
	Profil stentu zamontowanego fabrycznie na cewniku z balonikiem-max. oceniana wartość najmniejsza, reszta proporcjonalnie
	 
	10
	 


Pkt 2: Balon do angioplastyki

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik typu OTW
	TAK
	 

	2.
	Współpraca z prowadnikami 0,014 cala
	TAK
	 

	3.
	Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 12 atm.
	TAK
	 

	4.
	Różne długości ( w zakresie 15-200 MM)
	TAK
	 

	5.
	Różne długości shaft
	TAK
	 

	6.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	2.
	Różna średnica balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	10
	 

	3.
	Wielkość średnicy cewnika: “shafts” i “deflated profile” 
	 
	15
	 


Pkt 3: Prowadnik do angioplastyki obwodowej 0,014 cala

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie - pokrycie hydrofilne
	TAK
	 

	6.
	Różna ukształtowanie końcówki – J lub proste
	TAK
	 

	7.
	Max średnica 0,014 cala
	TAK
	 

	8.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


