Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/22	 Kraków dnia: 2020-01-29

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 13

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Proszę o informację odnośnie drzwi przesuwnych Dp110 i Dp90 - drzwi te będą otwierane ręcznie czy mają być wyposażone w automat i czujki do otwarcia automatycznego?

Odpowiedź: Wszystkie drzwi przesuwne są drzwiami otwieranymi ręcznie. Należy doliczyć dodatkowo 1 szt drzwi Dp90-prawe pomiędzy pomieszczeniem 4.20a i pomieszczeniem 4.21.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek