Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Pismo: CSKDZP-2375/11/12/02/2019/13	 Warszawa dnia: 2020-01-31

Do wszystkich zainteresowanych

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ cz. II

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2020-01-30 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą,

Pytanie nr 22:

Dotyczy Pakietu nr 15, Załącznik nr 1 do SIWZ, Wzór oferty:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności produktu z 24 miesięcy do 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Czy zamawiający w Pakiecie 14 - Zakup i sukcesywna dostawa cewników do litotrypsji obwodowej i wieńcowej wyraża zgodę na zaoferowanie w części drugiej - Cewnik balonowy do litorytpsji wieńcowej o następujących parametrach: :

1. średnice cewnika w zakresie 2,5-4,0 mm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Zad. nr 22

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 stentów samorozprężalnych do tętnic szyjnych o dł. od 20 do 50 mm, średnicach od 4 do 10 mm, współpracujących z prowadnikiem 0.014” oraz systemem wprowadzającym 5F.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Zad. nr 23

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów samorozprężalnych do tętnic szyjnych zbudowanych z siatki nitinolowej o dł. od 20 do 50 mm, średnicach od 4 do 10 mm, współpracujących z prowadnikiem 0.014” oraz systemem wprowadzającym 5F. Stent dostępny w dwóch wersjach – prosty i stożkowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Zad. nr 24

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych uwalniających lek paklitaksel typu OTW o średnicach od 3 do 8 mm, długościach od 20 do 150 mm, współpracujących z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”, proximal shaft katetera 3mm - 4F.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający

.