**SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU**

**ul. Juraszów 7/9**

**60-479 Poznań**

**Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny**

**ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko**

**64-600 Oborniki**

**Pismo: SZW/DZP/50/2019/7** Kowanówko, 2019-07-30

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę elektrod diagnostycznych i cewników ablacyjnych dla Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**Pytanie nr 1 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 4 polowej niesterowalnej o długości 110 i 120 cm z pierścieniami, które nie są wypukle, spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 4 polowej sterowalnej, z odległościami miedzy biegunami 2-5-2,5-5-5, spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 10 polowej niesterowalnej o długości 110 i 120 cm z pierścieniami, które nie są wypukle, spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 10 polowej sterowalnej o zmiennej krzywiźnie, długości 110 i 115 cm i odległościami miedzy biegunami 2-2-2, 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 20 polowej sterowalnej, 7F, spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dopuszczenie asortymentu niezgodnego z zapisami w SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający