Szanowni Państwo, Poniżej przesyłam wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Dotyczy Zadania 1 Elektrody diagnostyczne:

1/1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 4 polowej niesterowalnej o dlugosci 110 i 120 cm z pierscieniami, ktore nie sa wypukle, spelniajacej pozostale parametry?

1/2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 4 polowej sterowalnej, z odległościami miedzy biegunami 2-5-2,5-5-5, spelniajacej pozostale parametry?

1/3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 10 polowej niesterowalnej o dlugosci 110 i 120 cm z pierscieniami, ktore nie sa wypukle, spelniajacej pozostale parametry?

1/4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 10 polowej sterowalnej o zmiennej krzywiznie, dlugosci 110 i 115 cm i odległościami miedzy biegunami 2-2-2, 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, spelniajacej pozostale parametry?

1/5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 20 polowej sterowalnej, 7F, spelniajacej pozostale parametry?

Z poważaniem Konrad Orłowski