Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/24	 Kraków dnia: 2020-02-04

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 15

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Dot.  Medyczna jednostka zasilająco -oświetleniowa

- Czy Zamawiający będzie oczekiwał  medycznej jednostki zasilająco-oświetleniowej wyposażonej w 3 rodzaje oświetlenia tj.  oświetlenie ogólne umieszczone w górnej części  panela o mocy  1x20W, oświetlenie pacjenta w dolnej części panela o mocy  1 x10W oraz oświetlenie nocne w dolnej części panela o mocy 1 x 1,2W?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (opis techniczny – uzupełnienia i doprecyzowania dokumentacji projektowej).

- Czy Zamawiający będzie oczekiwał  medycznej jednostki zasilająco-oświetleniowej z możliwością nieinwazyjnego montażu na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria na dowolnym  etapie realizacji?

Odpowiedź: Nie oczekuje ale dopuszcza.

3.	Czy Zamawiający będzie oczekiwał  medycznej jednostki zasilająco-oświetleniowej posiadającej certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI?

Odpowiedź: Nie oczekuje ale dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek