Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/14

Gdynia dnia: 2020-01-23

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_4

(aktualizacja 14.02)

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-22 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Wykonawca 1:

- W dokumentacji projektowej jest wrysowana suwnica, czy Wykonawca powinien ująć ją w swoim zakresie, jeśli tak prosimy o podstawowe parametry techniczne.

Odpowiedź Tak, przesyłamy rysunek montażowy pt. suwnica. zal_nr_86_suwnica.pdf

- Czy w zakresie Wykonawcy są elementy wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych jak np. zlewy kuchenne, szafki, stoły, krzesła. Prosimy o specyfikację.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić tylko zlew i szafkę, suszarkę do rąk, umywalkę. Zamieszczamy skorygowaną specyfikację ST-1.10.11. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych. Zal_nr_87_ST-1.10.11.Wyp pom socjal.pdf

- Czy w zakresie Wykonawcy są elementy wyposażenia typu meble, szafy, krzesła, stoły, kanapy zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrz. Prosimy o specyfikację.

Odpowiedź: Wyposażenie w meble tylko pomieszczeń socjalnych - zlew i szafka, suszarka do rąk, umywalka. Zamieszczamy skorygowaną specyfikację ST-1.10.11. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych Zal_nr_87_ST-1.10.11.Wyp pom socjal.pdf

- Czy w zakresie Wykonawcy jest wyposażenie łazienek, typu suszarki do rąk, podajniki, lustra, kosze na śmieci. Prosimy o specyfikację.

Odpowiedź: Wyposażenie tylko w suszarki do rąk, podajniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy wg specyfikacji ST-10.16 Montaż wyposażenia w poprzednich odpowiedziach), wycenić lustra na całej szerokości ściany nad umywalkami wysokość lustra 80 cm, wysokość dołu lustra od podłogi 120 cm.

- W dokumentacji projektowej jest wrysowana wiertarko-frezarka, czy tego typu urządzenia są w zakresie Wykonawcy. Prosimy o specyfikację.

Odpowiedź Nie uwzględniać w przetargu, do tego typu urządzenia zaprojektowane są odpowiednie przyłącza elektryczne, podłogi.

Wykonawca 2:

- Dot.§2.pkt 2. Wzoru Umowy- Wykonawca wskazuje, że nie możemy oświadczyć, iż nie wnosi uwag  do dokumentacji. Za dokumentację projektową w tym Dokumentację Techniczną opowiada Projektant i Inwestor. Tym samym Wykonawca wskazując, że jako, że nie jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi instalacjami, zwłaszcza tymi, które znajdują się pod ziemią oraz które nie są zinwentaryzowane w Dokumentacji Technicznej, wnioskuje o zmianę przywołanego przepisu w następujący sposób:

„(…)Wykonawca oświadcza, że wyłącznie  w zakresie określonym w Dokumentacji Technicznej i w SIWZ zapoznał się z Terenem Budowy, z jego otoczeniem oraz ze stanem wszystkich instalacji znajdujących się na Terenie Budowy i wykazanych w Dokumentacji Technicznej oraz w pasie przyległym do Terenu Budowy oraz w jego sąsiedztwie, w szczególności takich jak: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, ciepłociągi, gazociągi, kolektory sanitarne i deszczowe oraz z sąsiadującymi budynkami i budowlami, jak również towarzyszącymi warunkami komunikacyjnymi i nie wnosi do powyższego żadnych uwag. Tym samym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca oświadcza, że jego odpowiedzialność na tle oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest ograniczona tylko do kwestii jednoznacznie wynikających z dokumentacji projektowej, w tym Dokumentacji Technicznej i SIWZ. (…)”

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §3 ust. 5 Wzoru Umowy – prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku powstania przestojów związanych z prowadzeniem innych Robót na terenie Placu Budowy, Zamawiający poniesie koszty ogólne Wykonawcy za okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować prac.

Odpowiedź: W tym zakresie zapisy w zał. nr 7, tj. Umowy, bez zmian.

- Dot. §4 ust. 1 pkt. 12) Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przyjmie od Wykonawcy potwierdzenia dokonania przelewu należności wymagalnych na konto Podwykonawcy wskazane na wystawionej przez niego Fakturze.

Odpowiedź: W tym zakresie zapisy w zał. nr 7, tj. Umowy, bez zmian.

- Dot.§5 ust.2, Wzoru Umowy- Prosimy o wprowadzenie zapisu zobowiązującego Inwestora do przekazania Placu Budowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Wykonawca w ofercie określa termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, a nie przekazania Placu Budowy, dlatego określenie tego terminu jest niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź:  Odpowiednio zmieniono zapis w § 5 ust. 1 pkt. 2, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§5 ust.2, Wzoru Umowy , oraz  SIWZ, pkt.15  W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o zmianę kryterium  „termin wykonania zamówienia”, aby liczony był od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakończenia robót.

Odpowiedź: W tym zakresie zapisy w zał. nr 7, tj. Umowy, bez zmian.

- Dot. §7 ust. 2  Wzoru Umowy - Z uwagi na fakt, iż oczywistym jest, iż w okresie przestoju (który może trwać nawet dwa miesiące jednorazowo) Wykonawca nie realizując prac nie będzie w stanie też realizować przychodów, wobec braku podstaw do wystawiania faktur zgodnie z umową. Tym samym oczywistym jest, że po jego stronie będą powstawać koszty związane z budową (koszty pracownicze, koszty sprzętu, ewentualne koszty kierowane do niego przez podwykonawców, koszty zapewnienia ochrony, itp.). W związku z tym, że przywołany przepis umowy stanowi 
o wstrzymaniu robót przez Inwestora (a zatem z przyczyn leżących po jego stronie), zgodnie 
z przepisami k.c. 471 k.c. Inwestor powinien ponosić odpowiedzialność wobec Wykonawcy 
za wywołane swoim działanie koszty, których Wykonawca nie może i powinien kalkulować 
w swojej ofercie. W związku z tym proponujemy zmianę ww. przepisu na następujące brzmienie:

„Inwestor lub Inżynier Kontraktu może polecić wstrzymanie Robót lub ich dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie Robót na czas wstrzymania, 
w sposób, który uzna za właściwy. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca będzie chronił, składował i zabezpieczał Teren Budowy, materiały i urządzenia przed zużyciem, utratą lub uszkodzeniem. Ewentualne uzasadnione koszty Wykonawcy bezpośrednio związane z wstrzymaniem Robót będą obciążać Inwestora. Wstrzymanie Robót nie będzie przekraczało jednorazowo więcej niż 60 dni oraz nie więcej niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. O konieczności podjęcia Robót Wykonawca zostanie powiadomiony z czternastodniowym wyprzedzeniem. Takie wstrzymanie Robót, poza kosztami bezpośrednio związanymi z wstrzymaniem Robót uzgodnionymi w odrębnym porozumieniu, nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wysuwania wobec Inwestora żadnych roszczeń, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia wobec pozostawania w gotowości do realizacji Robót lub roszczenia o zwrot utraconych korzyści.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §8 ust.2 pkt 2) oraz pkt 4) Wzoru Umowy – Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo do 5 dni od daty przedłożenia projektu do akceptacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §8 ust.2 pkt. 12) Wzoru Umowy – Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Kara ta jest nierelatywnie wysoka w stosunku do zawinienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §9 ust.3 oraz ust. 4 Wzoru Umowy – Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie zastrzeżeń do Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu do akceptacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§11 ust.9 Wzoru Umowy- Prosimy o dopisek  „lub w  innym  terminie technologicznie możliwym”.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 11 ust. 9 , zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §12 ust.10 Wzoru Umowy – prosimy o skrócenie terminu na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego do 14 dni od daty wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§13 ust.2. Wzoru Umowy- Prosimy o wykreślenie terminu „bezusterkowego”. Zamawiający po dokonaniu odbioru końcowego posiada zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jest zbyt dotkliwą i nierelatywnie wysoką karą w stosunku do zawinienia Wykonawcy. ”. Zgodnie z orzecznictwem sądowym  „Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek” (wyrok z dn. 22 czerwca 2007, V CSK 99/07). Mając na uwadze wyroki w tym zakresie stanowiące, iż odmowa dokonania zapłaty z uwagi na wady nieuniemożliwiające użytkowanie jest sprzeczne z zapisami Art. 647 Kodeksu cywilnego, który to jasno wskazuje, iż w momencie podpisania umowy „inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.” Mając na uwadze powyższe prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 13 ust. 2 , zał. nr 7, tj. Umowy

- Dot. §13 ust. 4 pkt.2, Wzoru Umowy -  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przyjmie od Wykonawcy potwierdzenia dokonania przelewu należności wymagalnych na konto Podwykonawcy wskazane na wystawionej przez niego Fakturze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §13 ust. 6 pkt. 2. Wzoru Umowy – Prosimy o wykreślenie terminu „ostateczny”.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 13 ust. 6 pkt 2, zał. nr 7, tj. Umowy

- Dot.§14 ust. 9 Wzoru Umowy- Wnosimy o zmianę przywołanego przepisu Umowy w ten sposób by wymienione w nim przesłanki musiały zaistnieć kumulatywnie. Stosownie do zaproponowanego w projekcie brzmienia Zamawiający ma dwie odrębne przesłanki odstąpienia od umowy, tj. w razie „wielokrotnego dokonywania zapłaty” lub „konieczności zapłaty kwoty przekraczającej 5% wynagrodzenia wykonawcy”. Zastosowana alternatywa łączna „lub” oznacza, bowiem, że w razie dwukrotnego dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z prawa do odstąpienia, nawet gdyby to były niewielkie, drobne kwoty. Zwracamy się w związku z tym  o zmianę przywołanego przepisu albo poprzez zastąpienie niedookreślonego sformułowania „wielokrotnego” sformułowaniem „czterokrotnego”, albo zastąpieniem słowa „lub” na „i”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §15 ust. 3 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie terminu „z tytułu rękojmi  i gwarancji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§15 ust.8, Wzoru Umowy – Prosimy o rozdzielenie gwarancji na roboty budowlane, objęte  kryterium oceny  oraz na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez dostawcę. Uzyskanie 60 miesięcznej gwarancji od dostawców zwiększy koszt urządzeń dwukrotnie. Prosimy o wprowadzenie maksymalnie 36 miesięcznego okresu gwarancji dla urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §16 ust. 3 Wzoru Umowy – Prosimy o zastąpienie terminu „odpowiednim terminie” terminem „technologicznie możliwym terminie”. Wskazany przez Inwestora odpowiedni termin, może nie być dla Wykonawcy technologicznie możliwy.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 16 ust. 3, zał. nr 7, tj. Umowy

- Dot. Wzoru Umowy – Ilekroć w Wzór Umowy mówi o opóźnieniu w działach Wykonawcy bądź karach umownych za opóźnieniu prosimy o zastąpienie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”

W/w zastrzeżenie , tj. „zwłoka” nie zaś „opóźnienie” ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bowiem według Kodeksu cywilnego odróżnić należy opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się 
z wykonaniem zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie w treści zobowiązania lub wynikającym z jego właściwości albo, gdy termin nie był oznaczony, jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu go do wykonania (zob. art. 455 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 476 Kodeksu cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie , celowo, nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony , gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zwłoka dłużnika jest opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, za które dłużnik odpowiada, co w myśl art.471 Kodeksu cywilnego rodzi obowiązek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§17 ust.1 pkt 1. Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę  wysokości kar umownych za opóźnienie z 10 000,00 PLN na 7 000,00 zł  za każdy dzień zwłoki , oraz z limitu 750 000,00 na 400 000,00 zł. W naszej ocenie kara jest zbyt dotkliwa i nierelatywnie wysoka w stosunku do zawinienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§17 ust.2 pkt 11. Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisu z „za każdy dzień przerwy„ na  „ a przerwę powyżej 10 dni’’ , wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. Rozumiejąc ten zapis  za dni wolne od pracy, tj. niedziele i święta, nie zostaną naliczone kary.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 17 ust. 1, pkt 11, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §18. ust. 4 Pkt.1, Wzoru Umowy - Prosimy o   zmianę terminu z „w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora” na  „w terminie 10 dni”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §18. ust. 4  Pkt.2, Wzoru Umowy - Prosimy o zmianę zapisu przez dodanie: „(…) w terminie technologicznie uzasadnionym”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §18. ust. 4 Pkt.3, Wzoru Umowy- : Prosimy o zmianę zapisu przez dodanie: „(…) w terminie technologicznie uzasadnionym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §18. ust. 4 Pkt.7, Wzoru Umowy- : Prosimy o   zmianę terminu z „ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora’’ na  „ w terminie 10 dni”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §18. ust. 4 Pkt.8, Wzoru Umowy - Prosimy o  wykreślenie zapisu, zapis zbyt ogólny. W obecnym brzmieniu do rozwiązania Umowy doprowadzić może sytuacja, kiedy jeden z pracowników Wykonawcy bądź Podwykonawcy nie będzie posiadał oznaczenia na odzieży roboczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§18 ust.5 Wzoru Umowy- Z uwagi na charakter uprawnień zastrzeżonych dla Inwestora w przywołanym wyżej przepisie oraz w związku z poważnymi konsekwencjami dla Wykonawcy związanymi z działaniem Inwestora na jego podstawie oraz tym samym naruszającym równowagę obowiązków i praw stron zwracamy się o usunięcie tego przepisu, albowiem wskazujemy, że termin 3 dni, o którym traktuje ww. przepis jest drastycznie zaniżony. Ewentualnie zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie ww. terminu do co najmniej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§18 ust.9 Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zapłaci również za zgromadzone przez Wykonawcę materiały oraz urządzenia zgromadzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. Wzoru Umowy-  Ilekroć w umowie wskazany  jest termin na usunięcie wad lub usterek, prosimy o dodanie zapisu „lub w innym technologicznie możliwym terminie”

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapisy w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §20 ust. 3 Wzoru Umowy - Prosimy o dokonanie zmiany wysokości zabezpieczenia do 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie o takiej wysokości jest zgodne z ustawą i zabezpiecza interesy Zamawiającego. W związku z tym, że z treści SIWZ wynika, że może zachodzić sytuacja w której konieczne będzie udzielenie zabezpieczenia nawet na 80 miesięcy, zasadne jest obniżenie jego wysokości, ponieważ długi okres utrzymywania zabezpieczenia o tak dużej wartości w sposób niekorzystny może wpływać na cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §20 ust. 5 Wzoru Umowy – Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Obowiązkiem Inwestora jest zwolnienie części Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przenoszenie na Wykonawcę odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Inwestora z obowiązków stanowi nadużycie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. §21 Wzoru Umowy – W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami Umownymi określonymi w §21 a załącznikiem nr 7a do SIWZ, prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź: : Odpowiednio zmieniono zapis w § 21, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot. Załączników do Wzoru Umowy – W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej Załącznika nr 4 do Umowy, prosimy o zamieszczenie wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Załącznik nr 4 do Umowy, jest tym samum załącznikiem co zał. nr 7a do SIWZ.

- Dot. §21 ust. 4, Wzoru Umowy -Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że Inwestor zawiera  ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano montażowych  oraz wymaga przestrzegania warunków zawartej polisy, czy będzie przeprowadzone szkolenie dla pracowników Wykonawcy, by należycie wykonywać obowiązki wynikające z polisy?

Odpowiedź: Zmieniono zapisy w § 21, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§21 ust. 1, Wzoru Umowy  prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty zawartej przez siebie polisy ubezpieczenia budowy.

Odpowiedź: Zmieniono zapisy w § 21, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§21 ust 5, Wzoru Umowy - Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z tym, iż inwestor wymaga, aby umowa ubezpieczenia Wykonawcy nie zawierała udziału własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy integralnej, co jest warunkiem nie do osiągnięcia na rynku ubezpieczeń, czy Zamawiający przyjmie polisę OC dedykowaną zawierającą powyższe ograniczenia?

Odpowiedź: Zmieniono zapisy w § 21, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Dot.§4 ust.4  Wzoru Karty Gwarancyjnej – Prosimy o dopisek terminu na usunięcie awarii , na termin technologicznie możliwy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności na rzecz Banku Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. SIWZ 14.3 Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności od niego niezależne, w szczególności wynikające z ewentualnych błędów lub nieścisłości dokumentacji projektowej opracowanej przez Inwestora oraz kwestie związane np. z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które mogą być wywołane istnieniem niezinwentaryzowanych elementów instalacji podziemnych na Terenie Budowy, niewybuchów, nieujawnionych w momencie podpisywania umowy znalezisk archeologicznych, itp. wnosimy o zmianę przywołanego wyżej przepisu i proponujemy jego następujące brzmienie:

„(…)  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, przy czym powyższe ograniczenie nie obejmuje okoliczności, za które Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności, w szczególności Wykonawca będzie miał prawo do dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia w razie potrzeby wykonania prac dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na dzień zawierania Umowy. Wykonawcy ponadto będzie przysługiwać prawo do pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z ewentualnym wystąpieniem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których nie dało się przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności, oraz których ewentualne zaistnienie spowoduje powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności kosztów związanych z nieplanowanym wstrzymaniem prac, tj. w szczególności kosztów utrzymania budowy. (…)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w SIWZ.

- Zwracamy się prośbą  o sprostowanie danych zawartych w przedmiarach. Dotyczy przyłącza elektroenergetycznego dział Przyłącze do budynku 1  i 2. W przedmiarach projektant zastosował po  5 kabli  zasilających na przyłącze, a zgodnie ze schematem jest 10. Skutkuje to zmianą ilości kabla ( przyłącze nn0,4kV ) w budynku nr 1 z 460 do 960 i analogicznie w budynku nr 2 z 960 do 1840m. Ponadto w przedmiarach nie uwzględniono kabli zasilania rezerwowego relacji Agregat - budynek 1 i 2.

Odpowiedź: przedmiary stanowiące załączniki nr 28-35 do SIWZ należy traktować tylko i wyłącznie jako opracowanie informacyjne, a nie służące za podstawę wyceny. Zamawiający nie dokonuje jakichkolwiek zmian.

- Zwracamy się prośbą  o sprostowanie danych zawartych w przedmiarach. Kable energetyczne ujęte w pozycji bud 1  „Wewnętrzne linie zasilające i przewody” pozycja 68 d.6, 69 d.6 oraz budynek 2 „Wewnętrzne linie zasilające i przewody” pozycja 34 d.4 niesłusznie zostały przypisane do przywołanych działów. W naszej ocenie w/w pozycje dotyczą przyłącza energetycznego 0,4 kV i powinny być przniesione do pozycji „Przyłącze do budynku”.

Odpowiedź: przedmiary stanowiące załączniki nr 28-35 do SIWZ należy traktować tylko i wyłącznie jako opracowanie informacyjne, a nie służące za podstawę wyceny. Zamawiający nie dokonuje jakichkolwiek zmian.

- Zwracamy się prośbą o uzupełnienie danych UPS 60kVA/ 54kW przywołanego w dokumentacji br. elektryczna i podanie wymaganego czasu podtrzymania zasilania.

Odpowiedź: Czas podtrzymania zasilania to min. 10 minut.

- Z uwagi na krótki termin postępowania przetargowego oraz złożony charakter inwestycji zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu oferty załącznika w formie kosztorysów uproszczonych, które to poprzez znaczną pracochłonność wymagają od Oferenta poświęcenia dużej ilości czasu na ich przygotowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359