Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/16

Gdynia dnia: 2020-01-27

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_6

(aktualizacja 14.02)

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-27 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Wykonawca 1:

- Prosimy o informację, które zestawienie rysunków konstrukcyjnych jest aktualne? Czy te z katalogów z aktualizacjami (niektóre pliki w aktualizacji się powielają ( np. 55f i 90 lub 92a i 56a - te same pliki o różnych rozmiarach)), czy z katalogu z projektem konstrukcji (występują braki w plikach)?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia jest opisany w załącznikach do SIWZ tj. Projekcie Wykonawczym, jak i jego aktualizacjach. Z uwagi na konieczność doprecyzowania oraz dodatkowego opisu niektórych projektowanych elementów i rozwiązań technicznych, w postaci m.in. rysunków, mogły wystąpić niezamierzone nieliczne przypadki powielenia niektórych rysunków.

- Prosimy o informację w jakim celu zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania oferentów z poprzednich przetargów?

Odpowiedź: Udzielone odpowiedzi na pytania zadane w poprzednich procedurach przetargowych dotyczących tego samego przedmiotu zamówienia, miały na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o informację czy kosztorysy odpowiadają etapowaniu inwestycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga etapowania inwestycji.

- Prosimy o przesłanie dokumentacji w formacie.dwg.

Odpowiedź: Pliki w formacie dwg zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy najkorzystniejszej oferty po podpisaniu umowy.

- Prosimy o uzupełnienie rysunku PAS-116-PW-K-ZBR-FD-D-01 - przesłany rysunek zawiera zbrojenie stóp fundamentowych a powinien zawierać zbrojenie ław fundamentowych.

Odpowiedź: : Odpowiedź: Zbrojenie ław fundamentowych znajduje się na rysunku PAS-        116-PW-K-ZBR-FD-D-04. Dodatkowo zał. nr_88_PAS-116-PW-K-ZBR-FD-D-04.pdf

Wykonawca 2:

- W przedmiarach występują ścianki o numerach SW13, SW14, SW15 – prosimy o wskazanie na rzutach w których miejscach znajdują się tego typu ścianki oraz o uzupełnienie opisów w projekcie wykonawczym.

Odpowiedź: Ścianki o numerach SW13, SW14, SW15 nie występują w projekcie.

- Prosimy o uściślenie czy według Państwa podłoga magazynowa to podłoga zabezpieczona żywicą czy tylko zatarta i utwardzona cementem.

Odpowiedź: Posadzka w hali - przemysłowa, polimerowa, nanoszona mechanicznie na zagruntowane podłoże.

Wykonawca 3:

- Prosimy o udostępnienie zestawienia kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający przekaże zestawienie kanałów wentylacyjnych wykonawcy wybranemu w przetargu.

- Czy inwestycja posiada narzucone etapowanie i czy należy uwzględnić w ofercie całość prac opisanych w przedmiarze jako „Prace tymczasowe na potrzeby etapowania", czy obiekt będzie można wznieść w całości przed przekazaniem użytkownikowi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga etapowania inwestycji.

- Prosimy o ujednolicenie opisu osi konstrukcyjnych na rysunkach: np. na rzutach i przekrojach branży architektury numeracja osi nie koresponduje ze sobą.

Odpowiedź: Zamawiający przekaże odpowiednie rysunki z korektą osi, wykonawcy wybranemu w przetargu. Powyższe nie ma wpływu na wycenę robót.

- Czy wzorem poprzednich postępowań przetargowych dotyczących tej inwestycji Zamawiający przewiduje jakieś wyłączenia zakresu, czy prace będą obejmowały całość projektu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wyłączenia jakiegoś zakresu projektu.

- Prosimy o udostępnienie złącznika Nr 4 do Umowy - „ Warunki polisy ubezpieczeniowej"- załącznik ten jest konieczny, celem określenia kosztów udzielenia ubezpieczenia przez Firmy ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zał. nr 4 do Umowy jest tym samym załącznikiem co zał. nr 7a do SIWZ

Wykonawca 4:

- Dot. SIWZ Pkt. 29. Lit. b  Prosimy o potwierdzenie, iż  w przypadku zlecenia określonych robót Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, obowiązek ten dotyczył będzie również pracowników Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców.

Odpowiedź: obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy tylko Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu przetargowym.

Wykonawca 5:

- Prośba o uzupełnienie brakującego rysunku „ Zbrojenie stóp fundamentowych część 4.” Etap 1.

Odpowiedź: Rysunek zbrojenia stóp fundamentowych cz. 4 nr rysunku PAS-116-PW-K-ZBR-FD-D-06 w załączniku. Zal_nr_89_PAS-116-PW-K-ZBR-FD-D-06.pdf

Wykonawca 6:

- Proszę o dołączenie rysunku witryny W-3 rys. PAS_116_PW_A.E2_R_01 oś A2 ?

Odpowiedź: Zal_nr_90_PAS - 116 - PW - A - Z - E2 - 01.1 A2.pdf

- Proszę o podanie typu sufitu podwieszanego wskazanego na rysunku i jego specyfikacji ?

Odpowiedź: Nad tą częścią rzutu jest świetlik

- Proszę o informację która specyfikacja techniczna sufitów podwieszanych jest wiążąca. Czy podana na rysunkach np. PAS_116_PW_AW_S_E2_02 czy TOM VIII _Specyfikacja_116PW Specyfikacja architektura sufity ?

Odpowiedź Wiążąca jest specyfikacja sufitów podana na rysunkach architektonicznych sufitów oraz specyfikacje sufitów (w załączeniu):

zal_nr_91_ST-1.6.1.Sufit podwieszany  monolityczny.pdf

zal_nr_92_ST-1.6.2.Sufit podwieszany higieniczny.pdf

zal_nr_93_ST-1.6.3.Sufit podwieszany systemowy.pdf

- Proszę o podanie sposobu wykończenia sufitów w pomieszczeniach nr B1/05 1.1, 1.2, 1.7,; B1/02/1.1, 1.2,1.3; B1/08/1.2; B1/15/1.16; B1/12/1.2, 1.4, 1.5; B1/15/2.1,2.2, 2.9; B2/02/1.1, ;B2/02/1.2; B2/15/2.1; B2/03/2.20,;B2/03/2.19, ;B2/03/2.18 ?

Odpowiedź

Wykończenie sufitu:

B1/05/1.1 - tynk

B1/05/1.2 - tynk

B1/05/1.7 - 5 cm wełna mineralna akustyczna i tynk

B1/02/1.1 -tynk

B1/02/1.2 - tynk

B1/02/1.3 - tynk

B1/08/1.2 - tynk

B1/15/1.16 - tynk

B1/12/1.2 - tynk

B1/12/1.4  - 5 cm wełna mineralna akustyczna i tynk

B1/12/1.5 - tynk

B1/15/2.1 - tynk

B1/15/2.2 - tynk

B1/15/2.9 - tynk

B2/02/1.1 - tynk

B2/02/1.2 - tynk

B2/15/2.1 - tynk

B2/03/2.20 - świetlik

B2/03/2.19 - świetlik

B2/03/2.18 – świetlik

- Proszę o informację po czyjej stroni leży dostawa urządzeń tj. tokarka, wiertarka, suszarki, maszyny do rozcinania rdzeni, pieca laboratoryjnego, wstrząsarki, składarki do papieru. Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o załączenie specyfikacji urządzeń ?

Odpowiedź: Dostawy tokarki, wiertarki, suszarki lab., maszyny do rozcinania rdzeni, pieca laboratoryjnego, wstrząsarki lab., składarki do papieru nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Prosimy o informację czy w wycenie ofertowej należy ująć regały w hali warsztatowej.

Odpowiedź: Nie.

- Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej przegrody akustycznej mobilnej pom. B1/12/1.4 ?

Odpowiedź: Ścianka mobilna akustyczna wg specyfikacji ST-1.5.4. Ścianki mobilne.

- Proszę o wyjaśnienie jak ma być wykończony sufit w pomieszczeniu B1/12/1.4 z opisu technicznego wynika że w pomieszczeniu ma być zamontowany sufit podwieszany z siatki uziemionej wywiniętej na ściany 0,3cm natomiast na rysunku sufitów podwieszanych brak oznaczeń. Proszę o określenie sposobu wykończenia sufitu w pomieszczeniu B1/12/1.4 ?

Odpowiedź: W pomieszczeniu B1/12/1.4. nie występuje sufit podwieszony, wykończenie sufitu 5 cm izolacji akustycznej z wełny mineralnej otynkowanej.

- Podczas oględzin terenu inwestycji stwierdziliśmy że na działce przeznaczonej pod budowę ww. Inwestycji zalegają hałdy ziemne. Prosimy o informację czy Zamawiający uprzątnie je we własnym zakresie przed rozpoczęciem budowy czy może koszty usunięcia hałd należy ująć w cenie oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający zamierza przed rozpoczęciem budowy, uprzątnąć ww. hałdy ziemi.