Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/19

Gdynia dnia: 2020-02-11

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_10

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-04 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę wełny na elewacji na styropian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany

- Prosimy o wskazanie grubości i wysokości blachy trapezowej, która jest pokryciem dachu nad halą rozładunkową.

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi STWIORB do SIWZ oraz odpowiedziami na pytania zadane przez  wykonawców w niniejszym postępowaniu.

- Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym Mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ co najmniej 2 niezależne od siebie roboty budowlane, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 8 lat (*) przed upływem terminu składania ofert, 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji i rozbudowie Parku Sprzętu Technicznego oraz budowie ogrodzenia i magazynu (…) o łącznej wartości wykonanych robót 116 448 853,44 brutto. W ramach tej inwestycji wykonano kilkanaście niezależnych obiektów o różnych funkcjach i w różnym okresie czasu. W załączniku referencje z ww inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny i badania tylko złożonych w postępowaniu ofert.