Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/20

Gdynia dnia: 2020-02-17

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_12

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-07 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji ze względu na prowadzone prace przytoczone w dokumentacji SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców na terenie inwestycji.

- Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. przebudowę sieci telekomunikacyjnej należy wykonać z rur RHDPE fi 110/6,3 – prosimy o wskazanie wymaganej klasy wytrzymałości na ściskanie dla rur z których należy wykonać kanalizację ?

Odpowiedź: Klasa wytrzymałości N750.

- Zamawiający załączył jako załącznik do SIWZ dokumentację projektową oraz załączniki nr 51-55, obejmujące modyfikacje i uzupełniania dokumentacji projektowej z wcześniejszych postępowań. Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami opisującymi ten sam przedmiot/zakres prac (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, załącznik nr 51, załącznik nr 52, załącznik nr 53, załącznik nr 54, załącznik nr 55).

Pytanie jest o tyle uzasadnione, że niejednokrotnie w poszczególnych załącznikach ( plikach ) pojawiają się rysunki  na ten sam zakres rzeczowy.

Oferent musi być pewien jaki jest ostateczny projekt będący podstawą wyceny.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- Część opublikowanych w załącznikach 52-55 rysunków dotyczy pytań i odpowiedzi, które nie zostały opublikowane w załączniku 51.

Zostały zamieszczone w uzupełnieniach dokumentacji projektowej ( nr 52,53, 54,55) tylko rysunki bez wskazania jakie zmiany się na nich pojawiły i jakiego zakresu dotyczy rewizja .

Powoduje , to dużą trudność, gdyż każdy z rysunków trzeba analizować z kolejnym rysunkiem zamieszczonym „pod tym samym tytułem” .

Prosimy o wskazanie i zamieszczenie na stronie zamawiającego tylko dokumentacji ostatecznej, aktualnej i zawierającej wszystkie rewizje, będącej podstawą wyceny i stanowiącej przedmiot zamówienia.

Odpowiedź: Zamieszczamy ujednolicone rysunki -rewizja B.

- W SIWZ punkt 3.7. Zamawiający wskazał, że cyt.: „Zamawiający udostępnia informacyjne odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz wprowadzone modyfikacje przedmiotu zamówienia i ich wpływ na dokumentację projektową w poprzednim postępowaniach przetargowych (Załącznik nr 51). Prosimy o informację, czy opublikowane dokumenty są nadrzędne nad dokumentacją projektową wskazaną w punkcie 3.8. SIWZ?

Odpowiedź: Tak te dokumenty są nadrzędne. Na rysunkach brak jednak cegły klinkierowej a jest okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową.

Zamieszczamy ujednolicone rysunki – rewizja B

- W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 20 w załączniku 51 prosimy o załączenie dokładnej mapy obciążeń na wszystkie fundamenty. Zróżnicowanie nośności gruntów oraz mało precyzyjna odpowiedź nie pozwalają określić niezbędnych wzmocnień podłoża i posadowienia pośredniego.

Odpowiedź: Odpowiednie informacje Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze jego oferty i podpisaniu umowy.

- W załączniku 54 Zamawiający opublikował zestawienia stolarki drzwiowej pliki „zal_nr_77e_PAS - 116 - PW - A - Z - E1 - 04” i „zal_nr_77f_PAS - 116 - PW - A - Z - E2 - 04”. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane zestawienia zastępują odpowiednio pliki „PAS_116_PW_A_Z_E1_01” i „PAS_116_PW_A_Z_E2_01”, są kompletne i uwzględniają wszystkie wymagania Zamawiającego. Jeżeli nie, to prosimy o załączenie zestawień stolarki drzwiowej, według których należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamieszczamy aktualne rysunki stolarki drzwiowej – rewizja B

- W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut parteru etapu 1 plik „zal_nr_77a_PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 01 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS_116_PW_A_E1_R_01”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut piętra etapu 1 plik „zal_nr_77b_PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 02 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS_116_PW_A_R_E1_02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut parteru etapu 2 plik „zal_nr_77c_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 01 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS_116_PW_A_E2_R_01”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut piętra etapu 2 plik „zal_nr_77d_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 02 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS_116_PW_A_E2_R_02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- W załączniku 53 Zamawiający opublikował rzut dachu etapu 1 plik „zal_nr_73a_ PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 03 A”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_79b_PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 03 A” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS_116_PW_A_R_E1_03”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- W załączniku 53 Zamawiający opublikował rzut dachu etapu 2 plik „zal_nr_73b_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 03 A”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_79c_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 03 A” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS_116_PW_A_E2_R_03”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut fundamentów etapu 1 plik „zal_nr_55a_PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-01”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-01”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut fundamentów etapu 2 plik „zal_nr_55b_PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-02”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut fundamentów łącznika etapu 2 plik „zal_nr_55c_PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-03”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-03”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut parteru konstrukcyjny etapu 1 plik „zal_nr_53a_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-01”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69g_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-01” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PB-K-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut parteru konstrukcyjny etapu 2 plik „zal_nr_53b_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-02”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69h_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-02” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PB-K-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut parteru konstrukcyjny etapu 2 łącznika plik „zal_nr_53c_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-03”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69i_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-03” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PB-K-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut piętra konstrukcyjny etapu 1 plik „zal_nr_53d_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-04”, natomiast w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69j_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-04”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut piętra konstrukcyjny etapu 2 plik „zal_nr_53e_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-05”, natomiast w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69k_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-05”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut piętra konstrukcyjny etapu 2 łącznika plik „zal_nr_53f_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-06”, natomiast w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69l_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-06”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad parterem etapu 1 plik „zal_nr_56a_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-01”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69a_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-01”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_92a_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-01”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad parterem etapu 2 plik „zal_nr_56b_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-02”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69b_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-02”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_92b_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-02”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad parterem etapu 2 łącznik plik „zal_nr_56c_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-03”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_69c_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-03”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_92c_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-03”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad piętrem etapu 1 plik „zal_nr_56d_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował pliki „zal_nr_69d_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04” i „zal_nr_72a_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_92d_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad piętrem etapu 2 plik „zal_nr_56e_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował pliki „zal_nr_69e_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05” i „zal_nr_72b_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_92e_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.

- W załączniku 53 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad piętrem etapu 2 łącznik pliki „zal_nr_69f_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-06” i „zal_nr_72c_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-06”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal_nr_92f_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-06”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.