Załącznik nr 1

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej w CSK MSWIA

- W ramach wykonanej usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  wykonanie przeglądów technicznych aparatów w/w wraz z wymianą wszystkich 		części eksploatacyjnych, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji 			technicznej urządzeń do wykonania podczas przeglądu , zgodnie z zaleceniem 			producenta i zgodnie z czynnościami określonymi w dokumentacji serwisowej 			urządzenia

b)  sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

c) kontrola prawidłowości działania urządzenia, wartości pomiarowych wraz z 			ewentualną regulacją parametrów pracy aparatu, po wykonaniu przeglądu zgodnie z 		zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji serwisowej,

d)  sprawdzenie funkcjonowania aparatu po przeglądzie i pozostawienie go w 			gotowości do pracy,

e) dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu 			udokumentowania przeglądów i wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonanie 		usługi ( raport serwisowy, karta pracy, itp. ), z wyznaczeniem daty kolejnego 			przeglądu i potwierdzeniem, że aparat jest sprawny technicznie

f)   w sytuacji kiedy aparat podlega wyłączeniu z eksploatacji w sposób trwały i 		naprawa staje się nieopłacalna Wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię 			techniczną stanowiącą dla Zamawiającego podstawę do kasacji urządzenia 			medycznego.

g)    Wykonawca umożliwi Zamawiającemu stały kontakt z upoważnioną osobą z 		możliwością konsultacji telefonicznej przed przystąpieniem do przeglądu.

h)	Jeżeli po przeglądzie stwierdzona zostanie konieczność wymiany innych 		części  nie przewidzianych w procedurze przeglądu , Wykonawca przedstawi 			dodatkową ofertę nie objętą niniejszą umową w ramach konieczności naprawy 			uszkodzonych części

- Wymagania dodatkowe:

  - czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi aparatu Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych materiałów oraz wszelkich niezbędnych narzędzi oraz odpowiednich urządzeń.