Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                                             Załącznik nr 2.1.1 do SIWZ
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych
wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej”

nr postępowania: AZP/02/P/2020

Materiały chirurgiczne:

Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw 
wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów 
niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Pakiet nr 1 poz. 4
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 
Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	KONFIGURACJA STANDARDOWA

	3
	1 x kaniula 25G
	TAK
	

	4
	1 x kaniula 27G
	TAK
	

	5
	1 x kaseta Centurion Balanced wraz  z tipem 30 st.
 i osłonkami irygacyjnymi
	TAK
	

	6
	1 x obłożenie stolika 140x140 cm
	TAK
	

	7
	1 x cystotom 25G
	TAK
	

	8
	1 x obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi
	TAK
	

	9
	1 x nóż do paracentezy 1,2 mm
	TAK
	

	10
	1 x nóż slit 2,4 mm
	TAK
	

	11
	1 x kaniula 20 G
	TAK
	

	12
	2 x podłokietniki 71x80 mm
	TAK
	

	13
	2 x fartuch L
	TAK
	

	14
	1 x opatrunek na oko
	TAK
	

	15
	5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	16
	1 x plaster 2,5 x13 cm
	TAK
	

	17
	2 x strzykawka 10 ml
	TAK
	

	18
	2 x strzykawka 3 ml
	TAK
	

	19
	3 x ręcznik papierowy
	TAK
	

	20
	1 x taca plastikowa 25x13x5 cm
	TAK
	

	21
	1 x rękawiczki 6,5
	TAK
	

	22
	1 x osłonki na oko
	TAK
	

	23
	10 x mikrogąbki
	TAK
	

	24
	1 x strzykawka 5 ml
	TAK
	



 dnia 



podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
