Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                          Załącznik nr 2.1.2 do SIWZ
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych                  Załącznik nr 2 do Umowy
wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej”

nr postępowania: AZP/02/P/2020

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
wymaganych i oferowanych
Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej 
– w ilości 2 szt.  /lub równoważny
dzierżawa na czas obowiązywania umowy

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Nie starszy niż 2014
	

	KONFIGURACJA STANDARDOWA

	5
	Konsola aparatu
	2 sztuki
	TAK

	6
	Pilot zdalnego sterowania
	2 sztuki
	TAK

	7
	Taca narzędziowa
	2 sztuki
	TAK

	8
	Pedał sterujący
	2 sztuki
	TAK

	9
	Pokrowiec
	2 sztuki
	TAK

	10
	Kabel zasilający
	2 sztuki
	TAK

	11
	Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej
	13 sztuk
	TAK

	12
	Noże do witrektomii przedniej
	6 sztuk
	TAK

	13
	Kluczyk do odkręcania tipów
	4 sztuki
	TAK

	14
	Komplet końcówek bimanualnych
	13 kompletów
	TAK

	15
	Pęseta diatermiczna z przewodem
	4 sztuki
	TAK

	PARAMETRY TECHNICZNE

	16
	Pompa perystaltyczna
	TAK
	

	17
	Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min
	TAK
	

	18
	Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg
	TAK
	

	19
	Przepływ zwrotny - reflux
	TAK
	

	20
	Zamknięty system płynowy
	TAK
	

	21
	Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów
	TAK 

	

	22
	Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym
	TAK
	

	23
	Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy
	TAK 

	

	24
	Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć / min
	TAK


	

	25
	Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0.9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiej tipa
	TAK


	

	26
	Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego
	TAK

	

	27
	Pulsacyjny tryb fakoemulsygfikacji
	TAK
	

	28
	Tryb pracy Faco-burst
	TAK
	

	29
	Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego
	TAK
	

	30
	Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny
	TAK

	

	31
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych
	TAK
	

	32
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
	TAK
	

	33
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości
	TAK
	

	34
	Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna
	TAK
	

	35
	Standardowe zasilanie z sieci
	TAK
	

	36
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy z kosztem napraw, wymiany podzespołów i okresowymi przeglądami serwisowymi
	TAK
	

	37
	Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin
	TAK
	

	38
	Czas wykonania naprawy do 5 dni roboczych
	TAK
	



 dnia 

      .......................................................................................

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
